## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Nerūsējošā tērauda galdiņš” (ID Nr. R1S 2019/iep-25):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (piedāvājumam pievienojama preces “DATA SHEET”) | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Nerūsējošā tērauda divu līmeņu galdiņš | Izgatavots no nerūsējošā tērauda kvalitāte ne zemāka kā AISI 304. Darba virsmu biezums ne mazāks kā 1.00 mm un ne vairāk kā 1.25mm. Darba virsmas fiksētas – nevar izņemt. Augšējai un apakšējai darba virsmām iestrādāts padziļinājums 5-10mm. Darba virsmas (plaukti) nedrīkst saturēt koku, koka saplāksni kā stiprinājumu vai konstrukcijas elementu. Attālums starp darba virsmām plauktiem 550mm (pielaide +5%). Salaiduma (metinājuma) vietas vienlaidus gludas bez šķirbām. Kravnesība katram līmenim vismaz 100 kg. Transporta ratiņu ārējie izmēri garums 800mm x platums 500mm x augstums 800mm (nobīde var +2 cm robežās). Rokturis 1gab. vienos ratu sānos (šaurākajos), pilnā ratu platumā. Gluds cauruļveida vai noapaļota kvadrātveida caurule izmērs diametrā 25-30mm vai 25x25mm (pielaide +5mm). Rokturis augstums no grīdas erganomisks 900-950mm. Riteņi diametrā 125-130mm. Pildgumija nedrīkst būt melnā krāsā. Riteņi 4 gab, divi ar bremzēm. Ratiņi aprīkoti ar aizsargbamperiem, to lokalizācija virs riteņiem. Garantija vismaz 2 gadi. | 2 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta kopā ar tehnisko dokumentāciju ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |