## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Papildu iepirkums mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādei endokopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtai Wassenburg WD440 PT” (ID Nr. R1S 2019/iep-70):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 2 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN |
| 1. | Endoskopu augsta līmeņa dezinfekcijas līdzeklis endokopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtai Wassenburg WD440 PT | Paredzēts profesionālai lietošanai lokano endoskopu apstrādei speciālās mazgāšanas dezinfekcijas iekārtās. | litrs | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Šķidrs koncentrāts. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasēts 4-6 litru kannā. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uz peroksietiķskābes bāzes (11-15%), nesatur aldehīdus un kvartārā amonija savienojumus. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH vērtība darba šķīdumā 2,7- 3,1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfekcijas līdzeklim nav nepieciešamas aktivētājs. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piemērots Olympus ražoto endoskopu apstrādei. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bakericīds: iznīcina MRSA, tuberkulozes baktēriju, helikobaktēriju, sēnītes un vīrusus tostarp A, B un C hepatīta izraisītājus, HIV, rota un noro vīrusu un baktēriju sporas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dezinficējošā iedarbība ir pārbaudīta un apstiprināta saskaņā ar EN 14885. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Līdzeklis atbilst EN ISO 15883-4 prasībām attiecībā uz lokano endoskopu dezinfekciju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekļauts IHO virucīdas iedarbības produktu sarakstā. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sporicīda iedarbība 5min. laikā 35° C temperatūrā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoskopu mazgāšanas līdzeklis endokopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtai Wassenburg WD440 PT | Paredzēts profesionālai lietošanai lokano endoskopu automātiskai un manuālai tīrīšanai. | litrs | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Šķidrs koncentrāts. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasēts 4-6 litru kannā. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Satur enzīmus un <5% nejonu un anjonu virsmaktīvās vielas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sārmains (darba šķīduma pH vērtība dejonizētā ūdenī 20°C ir 10,4-10,8) tīrīšanas līdzeklis, kas pilnībā notīra koagulētas un piekaltušas asinis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pēc apstrādes ar mazgāšanas līdzekli nav nepieciešams neitralizācijas fāze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piemērots Olympus ražoto endoskopu apstrādei. |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma ietvaros noslēgtā līguma kopsumma ir 9 990 EUR bez PVN un līgumu termiņš 2 mēneši.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- līguma darbības termiņš: 2 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 9990 EUR bez PVN;

- piegādes termiņš: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________