## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Palātu māsu izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana” (ID Nr. R1S 2019/iep-73):

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta atrašanas vieta | Sistēmas nosaukums | Finanšu piedāvājums mēnesī EUR bez PVN (sistēmu tehniskajai apkalpošanai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Kardioloģija | 9.nodaļa 2.stāvā | CKITEC |  |
| 2 | Rentgens | 5.nodaļa 13.korp. | ACKERHAL |  |
| 3 | Internā medicīna | 6.nodaļa | ACKERHAL |  |
| 4 | Uroloģija-proktoloģija | 8.nodaļa | SCHRACK |  |
| 5 | Ķirurģija-gastroeteroloģija | 7.nodaļa | ACKERHAL |  |
| 6 | Ķirurģija | 12.nodaļa | QUANTEC |  |
| 7 | Ķirurģija | 11.nodaļa | SCHRACK |  |
| 8 | Ginekoloģija | 10.nodaļa | ACKERMANN |  |
| 9 | Acu slimību nodaļa | 4.nodaļa 17.korp. | QUANTEC |  |
| 10 | Īslaicīga hronisko slimnieku aprūpe | 17.korp. | QUANTEC |  |
|  |  |  |  | Kopā: EUR bez PVN |

| Remontdarbu 1 (vienas) stundas likme EUR bez PVN |  |
| --- | --- |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- objekta apskatei pieteikties pie slimnīcas Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītāja Sanda Ozoliņa, 29211407, sandis.ozolins@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- līguma ietvaros izpildītājs veic:

  - tehnisko apkalpošanu (sistēmu un iekārtu testēšanu, bojājumu novēršanu un pārprogrammēšanu);

  - remontu;

- sistēmu tehniskā apkalpošana ir veicama reizi mēnesī;

- reaģēšana uz izsaukumu sakarā ar remontu notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma);

- mazie remonti (bez rezervju daļu nomaiņas) veicami 8 stundu laikā, bet lielie remonti (ar detaļu nomaiņu)- ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja sistēmas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pēc apkopes un remonta veikšanas jāveic sistēmas funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par attiecīgās sistēmas funkcionēšanu;

- līguma darbības termiņš: 12 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem (tehniskā apkalpošana un remonti) nepārsniedz 1260 EUR bez PVN;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________