## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Darba apģērbu un tehnisko palīglīdzekļu iegāde” (ID Nr. R1S 2019/iep-114):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Grozīšanas palagu komplekts | Palagi paredzēti guļošu pacientu grozīšanai gultā, kas atvieglotu pacienta paša pagriešanos, samazinātu berzi zem gurniem, pleciem un muguras lejasdaļā, tādējādi samazinot izgulējumu rašanās risku. Izgatavots no: poliestera, kokvilnas un satīna. Auduma raksts ar horizontālām un vertikālām svītrām, kas parāda slīdēšanas virzienu. Pamatne nodrošina slidināšanu visos četros virzienos. Maksimālā slodze: 300 kg. Izmēri: garums 140 cm, platums 200 cm, slīdošās daļas platums 60 cm. Lietošanai 80/90 cm platuma gultās. Jābūt iespējai mazgāt vismaz 70°C temperatūrā, žāvēt žāvētājā vismaz 45 °C temperatūrā. CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas prasībām medicīnas ierīcēm. Garantija: vismaz 1 gads. | 2 kompl. |  |  |  |  |
| 2. | Ekstremitāšu pieturēšanas siksna ar metāla gredzenu | Paredzēta vieglai pacienta ekstremitāšu fiksācijai gultā. Elastīga, nesaspiež pacienta rokas, neievaino ādu. Izgatavots no mīksta, gaisa caurlaidīga materiāla: 75% poliesteris, 25% viskoze. Droši un viegli stiprināms ar lipekļiem un stipru poliestera siksnu. Siksna ir izverama caur D formas metāla gredzenu. Mazgāt vismaz 40°C temperatūrā. Izmēri (+/-10%): 35 x 8 cm, lentes izmērs 105 x 4 cm. CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas prasībām medicīnās ierīcēm M izmērs. Garantija: vismaz 1 gads. | 20 gab. |  |  |  |  |
| 3. | Priekšauts divpusējs– tunika | Divas uzšūtas kabatas, apšuvuma apdare ar saitēm sānos. Auduma apraksts: - sastāvs: 35% kokvilna/ 65% PE; - blīvums: 160 gr/m2; - krāsa: tumši zilа. Garantija: vismaz 1 gads. | 4 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Darba apģērbs | Auduma sastāvs: 1. Virskārta ir 100%- poliesteris 200 g/m2 – sarkana, bordo krāsa. 2. Odere ir 100% kokvilna vismaz 146 g/m2 – pelēka krāsa 3. Pildījums -sintepons 100g/m2. Ārējas vīles 2 gb. aizmugurē, 1 gb. priekšā. Apkārt nošūta apdares vīle 0,5 cm, sašūts kopā ar iekšējām vīlēm. Roku gali apstrādāti ar dekoratīvo lentīti. Sānu vīles sastiprinātas no iekšpuses. Sānos piešūtas cilpiņas jostai 5cm garas, 1cm plata. Trīs kabatas, viena iekšējā 15x15cm, divas ārējas kabatas sānos 20x20cm. Misiņa spiedpogas {9mm} sudraba krāsā, attālums starp spiedpogām 12-15cm {5gb}. Jostas platums 3,5-4cm gatavā veidā, nošūti abi gali, jostas garums 1,55-1,6m. Kapuce ar aizdari priekšā {līplentu}. Apģērba mugurpusē ir izšūts logo - 1.slimnīca. Garantija: vismaz 1 gads. |  |  |  |  |  |
|  |  | M izmērs | 45 gab. |  |  |  |  |
|  |  | XL izmērs | 52 gab. |  |  |  |  |
|  |  | 4XL izmērs | 5 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
| 5. | Pacientu pidžamu bikses un jakas | Bikses: Audums- flanelis, kokvilna 100%. Jostas vieta - gumija. Krāsas iepriekš saskaņojamas ar pasūtītāju. Garantija: vismaz 1 gads. Jakas: Audums- flanelis, kokvilna 100%. Jaka ar apkaklīti. Divas sānu kabatas. Visas vīles kvalitatīvi nošūtas. Krāsas iepriekš saskaņojamas ar pasūtītāju. Garantija: vismaz 1 gads. |  |  |  |  |  |
|  |  | M izmērs | 35 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | L izmērs | 55 kompl. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā. Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- preču piegāde: 30 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |