## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums medicīnas mēbeļu iegādei” (ID Nr. R1S 2020/iep-1):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, apraksts | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu, EUR bez PVN | Cena par visu apjomu, EUR ar PVN |
| 1. | Krēsls ergoterapijai | 1. Regulējams augstums vismaz 35 līdz 45 cm augstumā. 2. Regulējams sēdekļa dziļums. 3. Regulējams mugurdaļas augstums. 4. Mugurdaļa pielāgojas sēdošā muguras formai. 5. Sēdvietas izmērs 45 x 55 (±5) cm. 6. Muguras daļas augstums 45 (±5) cm. 7. Citas prasības: 7.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus. 7.2. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. 7.3. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 7.4. Garantija vismaz 24 mēneši. 7.5. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. 7.6. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 7.7. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase). 7.8. CE marķējums. 7.9. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Piedāvātais garantijas termiņš: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Pacienta komforta krēsls | 1. Mīksti muguras, sēdekļa, roku un kāju balsti. 2. Elektriski regulējams muguras un kāju daļas atgāzums. 3. Krēsls sasveras uz priekšu, pacientam pieceļoties. 4. Vismaz 2 riteņi krēsla pārvietošanai. 5. Sēdekļa augstums 50 (±5) cm. 6. Sēdekļa platums ne mazāks par 45 cm. 7. Krēsla platums ne lielāks par 75 cm. 8. Piemērots pacientiem ar svaru vismaz līdz 150 kg. 9. Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls. 10. Pirms piegādes virsmas krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju. 11. Citas prasības: 11.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus. 11.2. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. 11.3. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 11.4. Garantija vismaz 24 mēneši. 11.5. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. 11.6. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 11.7. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase). 11.8. CE marķējums. 11.9. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 5 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Piedāvātais garantijas termiņš: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Aizslietnis | 1. Divu sekciju. 2. Vienas sekcijas platums ne mazāk par 65 cm. 3. Metāla rāmis. 4. Aizlietņu sekcijas izgatavotas no plastikāta materiāla. 5. Aizslietnim dubultriteņi ar diametru vismaz 6 cm un bremzi. 6. Aizslietņa augstums vismaz 170 cm. 7. Maksimālais aizlietņa svars ne vairāk kā 20 kg. 8. Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju. 9. Citas prasības: 9.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus. 9.2. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. 9.3. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 9.4. Garantija vismaz 24 mēneši. 9.5. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. 9.6. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 9.7. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase). 9.8. CE marķējums. 9.9. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 3 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Piedāvātais garantijas termiņš: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Mobils ārsta galdiņš | 1. Izbīdāma papildus virsma. 2. Vismaz 4 atvilktnes: 3 mazas un 1 liela. 3. Atvilktnes ar aizvēršanās mehānismu. 4. Rokturis galdiņa pārvietošanai. 5. Galdiņa virsma stiklota vai cita viegli tīrāma un izturīga materiāla. 6. Novietots uz četriem riteņiem. 7. Gabarītizmēri 45x45x80 (±10) cm. 8. Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju. 9. Citas prasības: 9.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus. 9.2. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. 9.3. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 9.4. Garantija vismaz 24 mēneši. 9.5. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. 9.6. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 9.7. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase). 9.8. CE marķējums. 9.9. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Piedāvātais garantijas termiņš: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Mayo tipa galdiņš | 1. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. 2. Uz četriem riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi. 3. Gludas šuves metinājuma vietās. 4. Virsmas izmērs: 55x75 (±10) cm. 5. Virsma ar padziļinājumu. 6. Hidrauliska augstuma regulācija diapazonā vismaz no 90 līdz 120 cm. 7. Galdiņa virsmas svara izturība vismaz 25 kg. 8. Citas prasības: 8.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus. 8.2. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. 8.3. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 8.4. Garantija vismaz 24 mēneši. 8.5. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. 8.6. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 8.7. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase). 8.8. CE marķējums. 8.9. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Piedāvātais garantijas termiņš: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | Matracis ar pārvalku | 1. Matracis medicīnas un aprūpes iestādēm, pacientiem ar izgulējumu rašanās risku. 2. Trīs slāņu matracis. 3. Virsējā un apakšējā daļa profilētas (5 atšķirīga izgriezuma zonas), lai gaiss brīvi cirkulētu matrača virspusē. Porolona blīvums vismaz 30 kg/m3. 4. Vidējā daļa no speciāla liela blīvuma porolona, blīvums vismaz 60 kg/m3. Biezums ne mazāks kā 6 cm. 5. Matrača slodze ne mazāka par 115 kg. 6. Medicīniskais pārvalks izgatavots no auduma (100% poliesteris), kas pārklāts ar 100% poliuretāna kārtu. Gaisa caurlaidīgs, šķidrumu necaurlaidīgs, ar L formas rāvējslēdzēju ar aizsargājošu atloku, kas neļauj šķidrumiem iesūkties matrača iekšpusē caur rāvējslēdzēja vietu. Pārvalka stūri ir stiprināti ar papildu šuvēm. 7. Pārvalka auduma blīvums ne mazāk par 180g/m2. 8. Pārvalka šuves sakausētas. 9. Pārvalka mazgāšana iespējams veļas mazgājamajā mašīnā, temperatūrā ne mazāk kā 60C°. Jābūt iespējai žāvēt mehāniski. 10. Viegli kopjams un dezinficējams ar visiem pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem. 11. Matrača izmēri: garums 90 cm x 200, augstums ne mazāks par 14 cm. 12. Citas prasības: 12.1. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 12.2. Garantija vismaz 24 mēneši. 12.3. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. 12.4. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 12.5. CE marķējums. 12.6. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 16 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Piedāvātais garantijas termiņš: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā kopējā cena bez PVN | 75 | C=Czem/Cpied*75 Czem – zemākā piedāvātā kopējā cena Cpied – piedāvātā kopējā cena |
| Piedāvātais garantijas termiņš | 25 | A=Apied/Augst*25 Apied – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais garantijas termiņš Augst – visgarākais piedāvātais garantijas termiņš |
| Kopā: 100 punkti |

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ Faksa Nr.__________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |