## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Lipogēnsistēmas un šujamā materiāla oftolmoloģijai iegāde” (ID Nr. R1S 2020/iep-6):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Vienība | Daudzums (uz 6 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN |
| 1. | Lipogēnsistēma (vienreizējās lietošanas pacienta komplekts tauku šūnu implantācijai). Lipoaspirācijas un taukaudu apstrādes sistēma, II a klases medicīnas ierīce. | kompl. | 7 |  |  |  |  |
| 2. | Šujamais materiāls oftolmoloģijai: diegu diametrs: 10-0; diegu raksturojums: neilona monodiegs; diegu krāsa: melns; diegu garums, cm: 30; adatu skaits: divas; adatu materiāls: austenīta ciets šķiedras tērauds; adatu tips: lāpstiņas; adatas garums, mm: 6.5; adatu diametrs, mm: 0.20; adatas izliekums: 3/8; liekuma pakāpe: 135°; sterilitāte: ir; vienreizējai lietošanai: ir; iepakojuma daudzums: 12 gab.; atbilstības sertifikāts: ir. | iepakoj. | 10 |  |  |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds tam ir nepieciešams, t.i., Pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopsummu (9 990 EUR bez PVN) un līgumu termiņu (6 mēneši).

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvātajām precēm ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- līguma darbības termiņš: 6 mēneši;

- iepirkuma rezultātā visu noslēgto līgumu ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 9990 EUR bez PVN;

- piegādes termiņš: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- piedāvātajā cenā ir iekļaujamas piegādes izmaksas uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________