## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnas instrumenti Zobārstniecības nodaļai” (ID Nr. R1S 2020/iep-11):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Skeilera uzgaļi | 1. Piemēroti darbam ar ultraskaņas skeileri Woodpecker UDS-E LED 2. Forma un izmērs pēc pasūtītāja izvēles | 24 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Koferdama klemmes | 1. Forma un izmērs pēc pasūtītāja izvēles 2. Pretendentam informatīvajā materiālā jānorāda iespējamie klemju varianti | 20 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Smart Clip loka izņemamais instruments ortodontiskajām manipulācijām | 1. Piemērots 3M SmartClip loka izņemšanai 2. 3M Ref. 804-160C vai ekvivalents | 3 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Distālā gala griešanas knaibles ortodontiskajām manipulācijām | 3M Ref 900-750 vai ekvivalents | 2 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Stomatoloģiskā pincete daļā | 1. Gali pārklāti ar dimanta vai ekvivalentu pārklājumu 2. Gali ieliekti 3. Kopējais garums 15 cm 4. Plakana satveršanas daļa ar rievojumu 5. Carl Martin 773D vai ekvivalents | 3 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | Glickman tipa raspators | 1. Abpusējs 2. Viens gals taisns un ass, otrs ieliekts un noapaļots 3. Darba daļas platums 4 mm 4. Apaļš rokturis ar rievotu satveršanas daļu 5. Kopējais instrumenta garums 17±0,5 cm 6. Carl Martin 1864 24G vai ekvivalents | 2 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 7. | Freer tipa raspators | 1. Abpusējs 2. Abi gali ieliekti ar pretēji vērstu liekumu 3. Gali noapaļoti 4. Vienas darba daļas platums 5 mm, otras 7,5 mm 5. Apaļš rokturis ar rievotu satveršanas daļu 6. Kopējais instrumenta garums 17,5±0,5 cm 7. Carl Martin 1866 vai ekvivalents | 1 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 8. | Raspators | 1. Abpusējs 2. Abi gali ieliekti ar pretēji vērstu liekumu 3. Gali noapaļoti, viens truls, otrs ass 4. Darba daļas platums 5 mm 5. Apaļš rokturis ar rievotu satveršanas daļu 6. Kopējais instrumenta garums 18±0,5 cm 7. Carl Martin 1865 vai ekvivalents | 1 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 9. | Luksatori un taisnie sakņu cēlāji | 1. Asa griešanas virsma 2. Darba virsma smalka ar gropi 3. Ergonomisks rokturis 4. Nepieciešamais instruments, darba daļas forma un platums un skaits: |  | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | 4.1. Luksators, taisns, 4 mm, Carl Martin 588/6 vai ekvivalents | 2 gab. | Modelis: |  |  |  |
|  |  | 4.2. Luksators, taisns, 5 mm, Carl Martin 588/2 vai ekvivalents | 2 gab. | Modelis: |  |  |  |
|  |  | 4.3. Sakņu cēlājs, taisns, 2,5 mm, Carl Martin LS 589/1 vai ekvivalents | 2 gab. | Modelis: |  |  |  |
|  |  | 4.4. Sakņu cēlājs, taisns, 3,5 mm, Carl Martin LS 589/2 vai ekvivalents | 2 gab. | Modelis: |  |  |  |
|  |  | 4.5. Sakņu cēlājs, taisns, 4 mm, Carl Martin LS 589/3 vai ekvivalents | 2 gab. | Modelis: |  |  |  |
|  |  | PAVISAM KOPĀ |  |  |
| 10. | Crile-Wood tipa adatturi | 1. Karbīda ieliktņi 2. Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru 3. Rokturi marķēti zelta krāsā 4. Adatturu garums un nepieciešamais skaits: |  | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | 4.1. 18±0,5 cm, Carl Martin 1155TC/18 vai ekvivalents | 3 gab. | Modelis: |  |  |  |
|  |  | 4.2. 15±0,5 cm, Carl Martin 1155TC/15 vai ekvivalents | 7 gab. | Modelis: |  |  |  |
|  | PAVISAM KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā, piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- pretendents nodrošina piegādāto instrumentu bezmaksas remontu vai maiņu bojājuma gadījumā;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvāto preču izvērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt instrumenta paraugu;

- visi instrumenti autoklavējami;

- instrumenti izgatavoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu;

- instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai;

- garantija vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā instrumentu tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā instrumenta bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu;

- līdz ar preces piegādi pasūtītājam tiek iesniegta piedāvātās preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;

- preču piegāde: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________