## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _____________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Temperatūras reģistratoru iegāde” (ID Nr. R1S 2017/iep-32):

| Preces nosaukums | Prasības | Piedāvātās preces apraksts* | Daudzums | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā summa EUR bez PVN | Kopējā summa EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Augstas precizitātes temperatūras reģistrators | • Mērīšanas diapazons ne mazāks par -30 °C līdz +30 °C • Darbības temperatūra -40°C + 30°C • mērījumu precizitāte: ne zemāka kā ±0.2 °C • mērījumu solis: ne lielāks par 0.1 °C • Saglabājamo datu atmiņas lielums: vismaz 100 000 mērījumi • programmējams mērījumu biežums (no 1 sekundes līdz vismaz reizei stundā) • Pēc nepieciešamības iespēja manuāli palaist un apstādināt mērījumu reģistrēšanu (ieslēgšanas/izslēgšanas poga) līdz 24 stundām • USB interfeiss ar iespēju pa tiešo nolasīt datus • Iespēja iegūt un saglabāt mērījumus PDF un Excel formātā • Displejs aktuālās temperatūras attēlošanai • Iespēja pievienot papildus ārējos sensorus mērījumiem plašākos diapazonos, kā arī mitruma mērīšanai • Programma, kas lietotājam ļauj:  uzstādīt atlikto mērījumu sākšanas laiku (minūtēs)  uzstādīt kritiskās mērījumu robežas, pie kurām tiek dots trauksmes signāls  iegūt un attēlot mērījumus MS Excel formātā • Iespēja lietotājam pašam nomainīt bateriju • Rūpnīcas kalibrēšanas sertifikāts vismaz 1 punktā temperatūras intervālā no +2 līdz +24; • Atbilstība GMP prasībām |  | 2 gab. |  |  |  |

* Piedāvātās preces specifikācijai pilnībā jāatbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pretējā gadījumā piedāvājums tiks noraidīts kā prasībām neatbilstošs.

Īpašie nosacījumi: 2 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pretendentam jāiesniedz pasūtītājam aprobācijai piedāvātā prece. Uz aprobācijas pamata pieņemtais lēmums var kalpot par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

Līguma nosacījumi:

- preču piegāde: 3 darba dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________