## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Aizsarglīdzekļu iegāde” (ID Nr. R1S 2020/iep-49):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Halāts v/l nesterils ar spiedpogām Vienreizējās lietošanas, nesterils, ar spiedpogu aizdari, ar garām piedurknēm, aproces ar gumiju, izmēri: 2XL- 4XL – atbilstoši Eiropas izmēriem. CE marķējums. | 4000 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Halāts v/l nesterils, aizsienams Vienreizējās lietošanas, nesterils, aizsienams, ar garām piedurknēm, aproces ar gumiju, izmēri: 2XL- 4XL - atbilstoši Eiropas izmēriem. CE marķējums. | 5000 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Sejas maska ar gumiju Ķirurģiskā, ar gumiju, 3 kārtās, stingra kastīte ar ērti atveramu perforācijas joslu ārējā virsmā, ar bakteriālo filtrāciju ne mazāku kā 98% (informācija uz iepakojuma vai pievienotas datu lapas). CE marķējums. Filtrācija ne mazāka kā 95. | 20000 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Respirators FPP2 ar vārstu Respiratori FPP2 ar vārstu. Izturīgs apvalks, labi atbilst sejas formai. Cool Flow (vai ekvivalents) vārsts samazina siltuma uzkrāšanos. Mīksts iekšējais sejas blīvējuma gredzens nodrošina drošu sejas piestiprināšanu un komfortu. Zemas pretestības filtrs - vieglākai elpošanai. Atbilstība EN 149:2001+A1:2009. CE marķējums. | 2000 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Respirators FPP3 ar vārstu). Respiratori FFP3 ar vārstu. Izturīgs apvalks, labi atbilst sejas formai. Cool Flow (vai ekvivalents) vārsts samazina siltuma uzkrāšanos. Mīksts iekšējais sejas blīvējuma gredzens nodrošina drošu sejas piestiprināšanu un komfortu. Zemas pretestības filtrs - vieglākai elpošanai. Atbilstība EN 149:2001+A1:2009. CE marķējums. | 500 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma 2 darba dienu laikā jāiesniedz piedāvātās preces paraugs;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegādes termiņš: 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |