## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Pacēlājs morgā” (ID Nr. R1S 2020/iep-52):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Diagonālais pacēlājs | Pielietojums: līķu transportēšanai uz nestuvēm vai zārkā. Raksturojums: diagonālais pacēlājs kravas pārvietošanai pa vienu kāpņu laidu pa taisnvirziena trajektoriju. Kravnesība: vismaz 300 kg. Platforma (garums x platums) mm: 2000 x 1000 (±100 mm). Platforma glabāšanas stāvoklī “uzlokāma”, lai varētu izmantot kāpnes. Kustības ātrums: 0,08 – 0,15 m/s vai regulējams ar minimālo ātrumu vismaz 0,08 m/s. Elektrības pieslēgums 220/230 V 50/60 Hz. Uzstādīšanas vieta: ēkas iekšpuse ar paaugstinātu mitrumu un temperatūras svārstībām. Sliedes stiprināšanas veids: pie sienas. Sliedes garums: ~ 4.5 m. Garantija: vismaz 36 mēneši. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- pretendentam pirms piedāvājuma izteikšanas jāapseko uzstādīšanas vieta klātienē. Pretendents ir atbildīgs par piesaistes izmēru pareizību. Par objekta apskates laikiem aicinām kontaktēties ar Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītāju Normundu Henkeli, 29204475, normunds.henkels@1slimnica.lv;

- piedāvātajā cenā jāietver diagonālā pacēlāja piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā vietā;

- piedāvātajā garantijas termiņā precei nepieciešamās apkopes ir bez maksas;

- pretendents var piedāvāt vairākus alternatīvus diagonālā pacēlāja variantus, no kuriem pasūtītājs izvēlēsies piemērotāko konkrētajam pielietojumam;

- piegāde un uzstādīšana: 10 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |