## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde” (ID Nr. R1S 2020/iep-60):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Halāts v/l nesterils aizsienams vai ar līplentu aizdari Vienreizējās lietošanas, nesterils; aizsienams vai ar līplentu aizdari, ar garām piedurknēm; aproces ar gumiju; izmēri: 2XL- 4XL - atbilstoši Eiropas izmēriem. CE marķējums. | 10 000 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Sejas maskas ar gumiju v/l Sejas maska ar gumiju. Ķirurģiskā, ar gumiju, 3 kārtās, stingra kastīte ar ērti atveramu perforācijas joslu ārējā virsmā, ar bakteriālo filtrāciju ne mazāku kā 95% (informācija uz iepakojuma vai pievienotas datu lapas). Atbilstība EN 14683:2019.CE marķējums. | 30 000 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Respirators FFP2 /KN95/ N95 ar vārstu Oriģinālais 3 paneļu dizains - uzlabotai sejas kustībai. Izturīgais apvalks, labi atbilst sejas formai. Cool Flow vārsts samazina siltuma uzkrāšanos. Mīksts iekšējais sejas blīvējuma gredzens nodrošina drošu sejas piestiprināšanu un komfortu. Zemas pretestības filtrs - vieglākai elpošanai. FFP2 atbilstība EN 149 standarta prasībām. CEmarķējums. KN 95 atbilstība GB 2626 standartam, N95 atbilstība 42CFR84 pasībām un NIOSH sertificēts. | 2 000 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Sejas aizsargs daudzreizlietojams, dezinficējams Sejas aizsargs- plastikāta, ar gumiju un poliestera stiprinājumu pie pieres. Nodrošina labu redzamību ar regulējamu stiprinājumu, lai stingri piestiprinātu ap galvu un cieši piekļautos pierei, ir izturīgs pret aizsvīšanu. Ļauj brīvi komunicēt un elpot. Nenospiež pieres daļu un nebojā ādu. Ļauj brīvi kustēties, strādāt. Dezinficējams ar spirtu saturošiem virsmu dezinfekcijas līdzekļiem. Pilnībā nosedz seju visā tās garumā. Atbilst EN 166. ES sertifikāts. | 100 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Aizsargbrilles, lietojamas arī briļļu nēsātājiem Medicīniskās aizsargbrilles, lietojamas arī briļļu nēsātājiem. Pieguļ sejas ādai, elastīgs PVC rāmis, kas viegli pielāgojas visām sejas kontūrām, laba pārredzamība, savietojams ar brillēm, ne aizsvīstošs, ar regulējamu stiprinājumu, lai tā stingri nostiprinātos ap galvu, netieša ventilācija. Tām jānodrošina acu aizsardzība, plašs redzamības lauks un izcila optiskā kvalitāte. Izturīgas pret skrāpējumiem. Polikarbonāta vai analoga materiāla. Atbilst EN 166. ES sertifikāts. | 100 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | Aizsargbrilles Medicīniskās aizsargbrilles.Tām jānodrošina acu aizsardzība, plašs redzamības lauks un izcila optiskā kvalitāte. Polikarbonāta vai analoga materiāla. Neaizsvīstošas. Viegli pielāgojas un pieguļ visām sejas kontūrām. Iespējams lietot kopā ar sejas aizsargu. ES sertifikāts. Atbilst EN 166. | 100 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma 2 darba dienu laikā jāiesniedz piedāvātās preces paraugs;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs ir tiesīgs izpirkt Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pa daļām. Katra šāda pasūtījuma apjoms ir ne mazāks kā 20% no specifikācijā norādītā kopējā daudzuma. Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pasūtītājs plāno izpirkt 30 dienu laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža. Ja minētajā termiņā pasūtītājs nav izpircis visu preču apjomu, tad pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt termiņu par 30 dienām vai arī informēt pretendentus, ka preču pasūtīšana, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, vairs netiks veikta;

- ja attiecīgās daļas uzvarētājs nevar piegādāt preces, pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt preces no pretendenta ar nākamo zemāko cenu. Ja arī tas nevar, tad no pretendenta ar trešo zemāko cenu;

- ja tirgū preces ir par zemākām cenām nekā pretendentu piedāvātās, pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgās preces iegādāties ārpus šī iepirkuma;

- preču piegādes termiņš: 14 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |