## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties iepirkumā “Santehnikas preču piegāde” (ID Nr. R1S 2017/iep-3):

Piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu

| Nr. p.k. | Specifikācija* | Mērvienība | Daudzums** | 1 vienības izmaksa EUR bez PVN | Kopā (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens filtrs 20mk PE 10'' | gab. | 50 |  |  |
| 2 | Ūdens filtrs 25mk FA 7'' | gab. | 50 |  |  |
| 3 | FUM lente profesionāla 19mm x 0,2mm x 15m | gab. | 6 |  |  |
| 4 | Blīvējamā pasta “Unipak” 250gr. | iepakojums | 5 |  |  |
| 5 | Keramiskās Izlietnes maisītājs ar sviras rokturi – pamatnes diam. 50mm, izteces garums līdz 100 mm, hromēts | gab. | 10 |  |  |
| 6 | Izlietnes maisītājs ar sviras rokturi un garo izteci – pamatne diam. Līdz 50mm, izteces garums 210 mm – 240 mm, hromēts | gab. | 15 |  |  |
| 7 | Lodveida ventils 1/2'' ar pieslēguzgriezni | gab. | 10 |  |  |
| 8 | Lodveida ventils 1/2'' ar pieslēguzgriezni (garais rokturis) | gab. | 10 |  |  |
| 9 | Dārza ventils 1/2'' (garais rokturis) | gab. | 10 |  |  |
| 10 | Lodveida ventils 1/2'' - 1/2'' | gab. | 10 |  |  |
| 11 | Lodveida ventils 1/2'' - 1/2'' (garais rokturis) | gab. | 10 |  |  |
| 12 | Lodveida ventils MM 1/2'' | gab. | 5 |  |  |
| 13 | Lodveida ventils MM 1/2'' (garais rokturis) | gab. | 5 |  |  |
| 14 | Lodveida ventils MM 3/4'' | gab. | 5 |  |  |
| 15 | Lodveida ventils MM 3/4'' (garais rokturis) | gab. | 5 |  |  |
| 16 | Lodveida ventils FF 1/2'' | gab. | 5 |  |  |
| 17 | Lodveida ventils FF 1/2'' (garais rokturis) | gab. | 5 |  |  |
| 18 | Lodveida ventils FF 3/4'' | gab. | 5 |  |  |
| 19 | Lodveida ventils FF 3/4'' (garais rokturis) | gab. | 5 |  |  |
| 20 | Lodveida ventils FM 1/2'' | gab. | 5 |  |  |
| 21 | Lodveida ventils FM 1/2'' (garais rokturis) | gab. | 5 |  |  |
| 22 | Lodveida ventils FM 3/4'' | gab. | 5 |  |  |
| 23 | Lodveida ventils FM 3/4'' (garais rokturis) | gab. | 5 |  |  |
| 24 | Dušas kabīnes maisītājs ar sviras rokturi, hromēts | gab. | 10 |  |  |
| 25 | Dušas klausule ar vienu režīmu, plastmasas | gab. | 20 |  |  |
| 26 | Dušas pievads PVC 200 cm | gab. | 10 |  |  |
| 27 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN50-150 | gab. | 6 |  |  |
| 28 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN50-500 | gab. | 10 |  |  |
| 29 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN50-1000 | gab. | 10 |  |  |
| 30 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN50-2000 | gab. | 10 |  |  |
| 31 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN110-150 | gab. | 6 |  |  |
| 32 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN110-500 | gab. | 10 |  |  |
| 33 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN110-1000 | gab. | 10 |  |  |
| 34 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN110-2000 | gab. | 10 |  |  |
| 35 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN32-250 | gab. | 10 |  |  |
| 36 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN32-500 | gab. | 10 |  |  |
| 37 | Iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu DN32-1000 | gab. | 10 |  |  |
| 38 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN32/150 | gab. | 10 |  |  |
| 39 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN32/300 | gab. | 6 |  |  |
| 40 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN32/450 | gab. | 10 |  |  |
| 41 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN50/150 | gab. | 10 |  |  |
| 42 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN50/300 | gab. | 10 |  |  |
| 43 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN50/450 | gab. | 30 |  |  |
| 44 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN50/900 | gab. | 10 |  |  |
| 45 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN110/150 | gab. | 10 |  |  |
| 46 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN110/300 | gab. | 10 |  |  |
| 47 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN110/450 | gab. | 20 |  |  |
| 48 | Iekšējās kanalizācijas līkums DN110/900 | gab. | 10 |  |  |
| 49 | Iekšējās kanalizācijas atzars DN50/32,450 | gab. | 10 |  |  |
| 50 | Iekšējās kanalizācijas atzars DN50/50,450 | gab. | 10 |  |  |
| 51 | Iekšējās kanalizācijas atzars DN110/50,450 | gab. | 10 |  |  |
| 52 | Iekšējās kanalizācijas atzars DN110/110,450 | gab. | 10 |  |  |
| 53 | Iekšējās kanalizācijas atzars DN110/110,900 | gab. | 5 |  |  |
| 54 | Iekšējās kanalizācijas redukcija garā DN50/32 | gab. | 5 |  |  |
| 55 | Iekšējās kanalizācijas redukcija garā DN110/50 | gab. | 5 |  |  |
| 56 | Iekšējās kanalizācijas slīdmufte DN32 | gab. | 10 |  |  |
| 57 | Iekšējās kanalizācijas slīdmufte DN50 | gab. | 10 |  |  |
| 58 | Iekšējās kanalizācijas slīdmufte DN110 | gab. | 10 |  |  |
| 59 | Kanalizācijas pāreja uz čugunu ar gumiju DN50 | gab. | 5 |  |  |
| 60 | Kanalizācijas pāreja uz čugunu ar gumiju DN75 | gab. | 3 |  |  |
| 61 | Kanalizācijas pāreja uz čugunu ar gumiju DN110 | gab. | 5 |  |  |
| 62 | Kanalizācijas gaisa vārsts DN50 | gab. | 5 |  |  |
| 63 | Kanalizācijas gaisa vārsts DN110 | gab. | 5 |  |  |
| 64 | Kanalizācijas korķis DN50 | gab. | 10 |  |  |
| 65 | Kanalizācijas korķis DN110 | gab. | 5 |  |  |
| 66 | Caurule ar uzmavu (ārējā kanalizācija) DN110/500 | gab. | 5 |  |  |
| 67 | Caurule ar uzmavu (ārējā kanalizācija) DN110/1000 | gab. | 10 |  |  |
| 68 | Caurule ar uzmavu (ārējā kanalizācija) DN110/2000 | gab. | 10 |  |  |
| 69 | Caurule ar uzmavu (ārējā kanalizācija) DN160/500 | gab. | 4 |  |  |
| 70 | Caurule ar uzmavu (ārējā kanalizācija) DN160/1000 | gab. | 4 |  |  |
| 71 | Caurule ar uzmavu (ārējā kanalizācija) DN160/2000 | gab. | 2 |  |  |
| 72 | Līkums (ārējā kanalizācija) DN110/450 | gab. | 10 |  |  |
| 73 | Līkums (ārējā kanalizācija) DN160/450 | gab. | 6 |  |  |
| 74 | Redukcija (ārējā kanalizācija) DN 160/110 | gab. | 3 |  |  |
| 75 | Revīzija (ārējā kanalizācija) DN110 | gab. | 3 |  |  |
| 76 | Ūdens filtrs FA 10 BIG SX-25 MCR cartridge | gab. | 40 |  |  |
| 77 | Ūdens filtra elements NW 50-75/500-800 50mikr | gab. | 40 |  |  |
| 78 | Lokanais pievads (nerūsējošā tērauda) diam.1/2 L=700mm FF | gab. | 10 |  |  |
| 79 | Lokanais pievads (nerūsējošā tērauda) diam.1/2 L=700mm FM | gab. | 10 |  |  |
| 80 | Lokanais pievads (nerūsējošā tērauda) diam.1/2 L=600mm FF | gab. | 10 |  |  |
| 81 | Lokanais pievads (nerūsējošā tērauda) diam.1/2 L=600mm FM | gab. | 10 |  |  |
| 82 | Lokanais pievads (nerūsējošā tērauda) diam.1/2 L=500mm FF | gab. | 10 |  |  |
| 83 | Lokanais pievads (nerūsējošā tērauda) diam.1/2 L=500mm FM | gab. | 10 |  |  |
| 84 | Lokanais pievads (nerūsējošā tērauda) diam.F1/2*F3/8 L=500mm | gab. | 10 |  |  |
| 85 | Lokanais pievads (nerūsējošā tērauda) diam.F1/2*F3/8 L=600mm | gab. | 10 |  |  |
| 86 | Virtuves izlietnes krāns izteces garums 210 mm - 240 mm, hromēts, sviras rokturis, pamatne diam. Līdz 50mm | gab. | 10 |  |  |
| 87 | Virtuves izlietnes krāns izteces garums 180 mm - 210 mm, hromēts, sviras rokturis, pamatne diam. Līdz 50mm | gab. | 10 |  |  |
| 88 | Virtuves izlietnes krāns no sienas, izteces garums ne īsāks par 190 mm, hromēts, sviras rokturis | gab. | 10 |  |  |
| 89 | Virtuves izlietnes krāns ar dušu, sviras rokturis, izteces garums no 190 mm, pamatne diam. Līdz 50mm | gab. | 5 |  |  |
| 90 | Izlietnes krāns, izteces garums 150 mm – 180 mm, sviras rokturis, hromēts | gab. | 10 |  |  |
| 91 | Izlietnes krāns, izteces garums 100 mm – 150 mm, sviras rokturis, hromēts | gab. | 10 |  |  |
| 92 | Bidē krāns ar noteci, sviras rokturis, pamatne diam. Līdz 50mm, hromēts | gab. | 5 |  |  |
| 93 | Vannas krāns ar grozāmu izteku, izteces garums 200 mm – 350 mm, hromēts, sviras rokturis | gab. | 10 |  |  |
| 94 | Plastmasas noteces diam. 32 | gab. | 15 |  |  |
| 95 | Plastmasas noteces diam. 40 | gab. | 15 |  |  |
| 96 | Gofra ar plastmasas uzgriezni diam. 32 | gab. | 10 |  |  |
| 97 | Gofra ar plastmasas uzgriezni diam. 40 | gab. | 10 |  |  |
| 98 | Gofra ar plastmasas uzgriezni diam. 40/50 | gab. | 10 |  |  |
| 99 | WC pieslēgs 220 | gab. | 5 |  |  |
| 100 | WC pieslēgs 450 | gab. | 5 |  |  |
| 101 | WC pieslēgs 900 | gab. | 5 |  |  |
| 102 | WC līkums 900 ar atzaru DN50 | gab. | 3 |  |  |
| 103 | Skalojamās tvertnes armatūra, pieplūde no apakšas diam. 3/8 | gab. | 5 |  |  |
| 104 | Skalojamās tvertnes armatūra, pieplūde no apakšas diam. 1/2 | gab. | 10 |  |  |
| 105 | Skalojamās tvertnes armatūra, pieplūde no sāna diam. 3/8 | gab. | 10 |  |  |
| 106 | Skalojamās tvertnes armatūra, pieplūde no sāna diam. 1/2 | gab. | 10 |  |  |
| 107 | Skalojamās tvertnes armatūra universāla | gab. | 20 |  |  |
| 108 | Gumijas manžetes 40x32x26 mm | gab. | 10 |  |  |
| 109 | Gumijas manžetes 50x32x26 mm | gab. | 10 |  |  |
| 110 | Gumijas manžetes 50x40 mm | gab. | 10 |  |  |
| 111 | Metāla stiprinājums ar gumijas blīvi diam. 100 mm | gab. | 20 |  |  |
| 112 | Metāla stiprinājums ar gumijas blīvi diam. 50 mm | gab. | 40 |  |  |
| 113 | Metāla stiprinājums ar gumijas blīvi diam. 3/4 | gab. | 40 |  |  |
| 114 | Metāla stiprinājums ar gumijas blīvi diam. 1/2 | gab. | 40 |  |  |
| 115 | Klipšveida stiprinājums diam.15-16 mm | gab. | 100 |  |  |
| 116 | Klipšveida stiprinājums diam.16-18 mm | gab. | 100 |  |  |
| 117 | Klipšveida stiprinājums diam.20-22 mm | gab. | 100 |  |  |
| 118 | Klipšveida stiprinājums diam 25-28 mm | gab. | 50 |  |  |
| 119 | Komplekts radiatoru stiprināšanai | kompl. | 20 |  |  |
| 120 | Stiprinājumu komplekts izlietnei 10x140 mm | kompl. | 20 |  |  |
| 121 | Blīve WC skalojamai kastei | gab. | 10 |  |  |
| 122 | Stiprinājumi WC skalojamai kastei 105mm metāla | gab. | 10 |  |  |
| 123 | Skrūves podam komplektā baltas | Kompl. | 10 |  |  |
| 124 | Paranīta blīve 1/2II | gab. | 100 |  |  |
| 125 | Paranīta blīve 3/4II | gab. | 100 |  |  |
| 126 | Paranīta blīve 1II | gab. | 10 |  |  |
| 127 | Paranīta blīve 1,1/4II | gab. | 10 |  |  |
| 128 | Gumijas blīve 3/8II | gab. | 100 |  |  |
| 129 | Gumijas blīve 1/2II | gab. | 100 |  |  |
| 130 | Gumijas blīve 3/4II | gab. | 100 |  |  |
| 131 | Gumijas blīve 1II | gab. | 10 |  |  |
| 132 | Gumijas blīve 1,1/4II | gab. | 10 |  |  |
| 133 | Lini 500gr (bize) | iepakojums | 5 |  |  |
| 134 | Alva mīkstai lodēšanai 250gr. 2,7 mm | iepakojums | 3 |  |  |
| 135 | Kusnis lodēšanai ar alvu 175gr | iepakojums | 3 |  |  |
| 135 | Metināšanas elektrodi Fincord E6013 (2,5 – 350mm) iep. 210.gab. | iepakojums | 4 |  |  |
| 136 | Taisns trīsdaļīgs savienojums (“Amerikanka’’) misiņa diam. 1/2 | gab. | 10 |  |  |
| 137 | Taisns trīsdaļīgs savienojums (“Amerikanka’’) misiņa diam. 3/4 | gab. | 10 |  |  |
| 138 | Pāreja ar ārējo vītni misiņa diam. 1/2 – 3/4 | gab. | 10 |  |  |
| 139 | Pāreja ar ārējo vītni misiņa diam. 1/2 – 1II | gab. | 5 |  |  |
| 140 | Pāreja ar ārējo vītni misiņa diam. 3/4 – 1II | gab. | 5 |  |  |
| 141 | Pāreja ar ārējo vītni misiņa diam. 1/2 | gab. | 10 |  |  |
| 142 | Pāreja ar ārējo vītni misiņa diam. 3/4 | gab. | 10 |  |  |
| 143 | Pāreja ar ārējo vītni misiņa diam. 1II | gab. | 5 |  |  |
| 144 | Korķis ar iekšējo vītni misiņa diam. 1/2 | gab. | 20 |  |  |
| 145 | Korķis ar iekšējo vītni misiņa diam. 3/4 | gab. | 20 |  |  |
| 146 | Korķis ar iekšējo vītni misiņa diam. 1II | gab. | 10 |  |  |
| 147 | Korķis ar ārējo vītni misiņa diam. 1/2 | gab. | 20 |  |  |
| 148 | Korķis ar ārējo vītni misiņa diam. 3/4 | gab. | 20 |  |  |
| 149 | Korķis ar ārējo vītni misiņa diam. 1II | gab. | 10 |  |  |
| 150 | Vītņu pāreja misiņa (A-I) diam. 1/2 – 3/4 | gab. | 5 |  |  |
| 151 | Uzmava misiņa diam. 1/2 | gab. | 10 |  |  |
| 152 | Uzmava misiņa diam. 3/4 | gab. | 10 |  |  |
| 153 | Uzmava misiņa diam. 1II | gab. | 5 |  |  |
| 154 | Trejgabals misiņa (I-I-I) diam. 1/2 | gab. | 10 |  |  |
| 155 | Trejgabals misiņa (I-I-I) diam. 3/4 | gab. | 6 |  |  |
| 156 | Trejgabals misiņa (I-I-I) diam. 1II | gab. | 4 |  |  |
| 157 | Bezvītnes pāreja tērauda caurulei diam. 1/2 | gab. | 5 |  |  |
| 158 | Bezvītnes pāreja tērauda caurulei diam. 3/4 | gab. | 5 |  |  |
| 159 | Bezvītnes pāreja tērauda caurulei diam. 1II | gab. | 5 |  |  |
| 160 | Kapara caurule cietā (1 mm) diam. 18 | m | 70 |  |  |
| 161 | Kapara caurule cietā (1 mm) diam. 15 | m | 70 |  |  |
| 162 | Kapara caurule cietā (1 mm) diam. 22 | m | 70 |  |  |
| 163 | Mufe pāreja (I-I) kapara diam.18-15 | gab. | 20 |  |  |
| 164 | Mufe pāreja (I-I) kapara diam.22-15 | gab. | 20 |  |  |
| 165 | Mufe pāreja (I-I) kapara diam.22-18 | gab. | 20 |  |  |
| 166 | Trejgabals kapara diam. 18-15-18 | gab. | 20 |  |  |
| 167 | Trejgabals kapara diam. 18-15-15 | gab. | 20 |  |  |
| 168 | Līkums kapara (I-I) 900 diam.18 | gab. | 100 |  |  |
| 169 | Pāreja misiņa AV diam.18-1/2 | gab. | 10 |  |  |
| 170 | Pāreja misiņa AV diam.18-3/4 | gab. | 10 |  |  |
| 171 | Pāreja misiņa IV diam.18-1/2 | gab. | 10 |  |  |
| 172 | Pāreja misiņa IV diam.18-3/4 | gab. | 10 |  |  |
| 173 | Caurule 40*6.7 PN20 | m | 40 |  |  |
| 174 | Caurule 32*5.4 PN20 | m | 20 |  |  |
| 175 | Caurule 25*4.2 PN20 | m | 30 |  |  |
| 176 | Caurule 20*3.4 PN20 | m | 40 |  |  |
| 177 | Trejgabals red. 32/40/32 | gab. | 2 |  |  |
| 178 | Trejgabals red. 32/20/32 | gab. | 4 |  |  |
| 179 | Trejgabals red. 25/20/25 | gab. | 10 |  |  |
| 180 | Trejgabals red. 25/20/20 | gab. | 10 |  |  |
| 181 | Līkums 90gr 40mm | gab. | 10 |  |  |
| 182 | Līkums 90gr 25mm | gab. | 10 |  |  |
| 183 | Līkums 90gr 20mm | gab. | 30 |  |  |
| 184 | Pāreja red. 32/25mm | gab. | 4 |  |  |
| 185 | Pāreja red. 25/20mm | gab. | 4 |  |  |
| 186 | Tērauda radiators 22 500x800 HM | gab. | 10 |  |  |
| 187 | Tērauda radiators 22 500x1000 HM | gab. | 10 |  |  |
| 188 | Tērauda radiators 22 500x600 HM | gab. | 5 |  |  |
| 189 | Cersanit WC KORAL 010 sienā/grīdā ar vāku DUO poga, balts | gab. | 15 |  |  |
| 190 | Universāls WC Poda vāks, plastmasas, regulējami stiprinājumi, balts | gab. | 15 |  |  |
| 191 | Pudeļsifons ar vent. un izteci plastm.1 1/4x32 | gab. | 25 |  |  |
| 192 | Pudeļsifons ar vent. un izteci plastm.1 1/4x40 | gab. | 25 |  |  |
| KOPĀ BEZ PVN |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

*Pozīcijās, kurās norādīts ražotāja nosaukums, var tikt piedāvāts analogs.

** Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar maksimālo līguma summu (3990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (12 mēneši).

Līguma nosacījumi:

- līguma termiņš- 12 mēneši;

- līguma summa- 3990 EUR bez PVN;

- preču pasūtīšana- pa daļām atbilstoši nepieciešamībai;

- preču piegāde: 3 darba dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________