## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Palātu māsu izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana” (ID Nr. R1S 2020/iep-74):

Pakalpojuma ietvaros ir veicama šādu sistēmu tehniskā apkope un remonts:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta atrašanas vieta | Sistēmas nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kardioloģija | 9.nodaļa 2.stāvā | CKITEC |
| 2. | Ķirurģija | 12.nodaļa | QUANTEC |
| 3. | Acu slimību nodaļa | 4.nodaļa 17.korp. | QUANTEC |
| 4. | Īslaicīga hronisko slimnieku aprūpe | 17.korp. | QUANTEC |

| Tehniskās apkopes un remontdarbu 1 (vienas) stundas likme EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN 21% |  |
| KOPĀ |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- objekta apskatei pieteikties pie slimnīcas Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītāja Normunda Henkeļa, 29204475, normunds.henkels@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- līguma ietvaros izpildītājs pēc pasūtītāja pieprasījuma veic:

  - tehnisko apkopi (sistēmu un iekārtu testēšanu, bojājumu novēršanu un pārprogrammēšanu),

  - remontu;

- reaģēšana uz izsaukumu sakarā ar remontu notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma);

- mazie remonti (bez rezervju daļu nomaiņas) veicami 8 stundu laikā, bet lielie remonti (ar detaļu nomaiņu)- ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja sistēmas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pēc apkopes un remonta veikšanas jāveic sistēmas funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par attiecīgās sistēmas funkcionēšanu;

- līguma darbības termiņš: 12 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem (tehniskā apkope un remonti) nepārsniedz 1000,00 EUR bez PVN;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās stundas likmes piedāvājumu (EUR bez PVN).

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |