## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Vadītājstīgu un ķirurģisko vatnieku iegāde” (ID Nr. R1S 2020/iep-77):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Tērauda diagnostiskā vadītājstīga ar teflona pārklājumu Vadītājstīgas uzbūve: 1)Iekšējā un ārējā stīga: Iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde - fiksēta vai kustīga. Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar pre-coated PTFE klājumu. Starp iekšējo un ārējo stīgu iestrādāta drošības lente; Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035"", 0.038""; Vadītājstīgas gala dizains: J –tipa gals 3mm rādiusā vai taisnais gals, J gala iztaisnošana iespējama ar pirkstu manipulāciju. Lokanais gala nominālie garumi: 7cm, 10cm. Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035"", 0.038""; Nepieciešamie vadītājstīgu nominālie garumi 150cm, 175cm, 260cm. | 400 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Ķirurģiskie vatnieki Aizsargā smadzenes un uzsūs šķidrumu intrakraniālās un muguras ķirurģijas laikā izmērs 13x76mm (+/- 0,2mm) x 10gb., sterili Rtg nosakāmas atzīmes spēja absorbēt šķidrumu 5 reizes lielāku par paša svaru iepakojums ļauj sekot operācijas laikā izmantotajam daudzumam. | 2000 gab. | Ražotājs: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma 2 darba dienu laikā jāiesniedz piedāvātās preces paraugs;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs ir tiesīgs izpirkt Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pa daļām. Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pasūtītājs plāno izpirkt 6 mēnešu laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža. Ja minētajā termiņā pasūtītājs nav izpircis visu preču apjomu, tad pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt termiņu par 30 dienām vai arī informēt pretendentus, ka preču pasūtīšana, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, vairs netiks veikta;

- ja attiecīgās daļas uzvarētājs nevar piegādāt preces, pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt preces no pretendenta ar nākamo zemāko cenu. Ja arī tas nevar, tad no pretendenta ar trešo zemāko cenu;

- ja tirgū preces ir par zemākām cenām nekā pretendentu piedāvātās, pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgās preces iegādāties ārpus šī iepirkuma;

- preču piegādes termiņš: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |