## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Grīdas segums rentgena kabinetā” (ID Nr. R1S 2021/11-iep):

| Preces, pakalpojuma nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Linoleja ieklāšana rentgena procedūras telpā | Grīdu kopējā kvadratūra 67,2 m2, telpa, kurā uzstādīta rentgena aparatūra 47,7 m2 (plāns zemāk). Linolejam jābūt antistatiskam, tāpat atbilstošai līmei, jāizveido seguma zemējums. Grīdas sadurvietās ar sienu veidot linoleja pacēlumu 10 cm pa visu perimetru, šuvēm jābūt metinātām (kausētām), linoleja sadurvietām ar sienu jābūt apstrādātām ar silikonu, šuves nogludinātas. PVC linolejs 33 – 34 kl., kopējais biezums: ne mazāk kā 2.00 mm, nodilumizturīgā slāņa biezums 0.55 – 0.7 mm, ruļļa platums: ne mazāks kā 2.0 m, garums: ne mazāk kā 15m. | 67,2 m2 |  |  |  |

Telpu plāns:

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- pretendentam pirms piedāvājuma izteikšanas jāapseko linoleja ieklāšanas vieta klātienē. Pretendents ir atbildīgs par ieklājamā linoleja kvadratūras pareizību. Par objekta apskates laikiem aicinām kontaktēties ar Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītāju Aldoni Arnavu, t. 29170470, aldonis.arnavs@1slimnica.lv;

- piedāvātajā cenā jāietver vecā linoleja demontāža, utilizācija, grīdas virsmas sagatavošana, linoleja cena un ieklāšanas cena pasūtītāja norādītajās vietās;

- pretendentam jāpiedāvā vairākus alternatīvus linoleja veidus dažādās krāsās, no kurām vismaz viena ir bēša, no kuriem pasūtītājs izvēlēsies piemērotāko konkrētajam pielietojumam;

- piegāde un uzstādīšana: 30 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |