## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Bahilu un halātu iegāde” (ID Nr. R1S 2021/12-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Bahilas polietilēna, garās | Garās polietilēna bahilas- materiāls- augstas izturības polietilēns; izmērs ne mazāks kā 53x38cm. Iesniegt paraugus 2 gab. | 10 000 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Halāts nesterils ar īkšķu cilpām | Mitrumu atgrūdošs halāts ar īkšķu cilpām, nesterils, nesatur lateksu. Izmērs 110x140cm (+/-5cm). Iesniegt paraugu 1 gab. | 5 000 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs ir tiesīgs izpirkt Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pa daļām. Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pasūtītājs plāno izpirkt 3 mēnešu laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža. Ja minētajā termiņā pasūtītājs nav izpircis visu preču apjomu, tad pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt termiņu par 30 dienām vai arī informēt pretendentus, ka preču pasūtīšana, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, vairs netiks veikta;

- ja attiecīgās daļas uzvarētājs nevar piegādāt preces, pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt preces no pretendenta ar nākamo zemāko cenu. Ja arī tas nevar, tad no pretendenta ar trešo zemāko cenu;

- ja tirgū preces ir par zemākām cenām nekā pretendentu piedāvātās, pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgās preces iegādāties ārpus šī iepirkuma;

- preču piegādes termiņš: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |