## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīniskā aprīkojuma iegāde” (ID Nr. R1S 2021/20-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Sāls ģenerators 1. Nodrošina automatizētu sāls terapiju, ģenerējot un izplatot telpā sausu sāls aerasolu. 2. Paredzēts novietošanai ārpus sāls istabas. 3. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret paaugstinātu sāls daudzumu un dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. 4. Stiprināms pie sienas. 5. Konstrukcija ietver sāls dzirnaviņas, ventilatoru un vadības bloku. 6. Displejs parametru atspoguļošanai un ģeneratora vadībai. 7. Iespēja pielāgot sāls padeves ātrumu vismaz līdz 130 g/stundā. 8. Iespēja pielāgot sāls gaisa plūsmu atbilstoši nepieciešamajai sāls koncentrācijai (vismaz 6 līmeņi) un telpas izmēram. 9. Iestatāms programmas laiks vismaz no 15 līdz 60 min ar soli ne lielāku par 5 min. 10. Perifēro iekārtu kontrole (vismaz apgaismojums un ventilācija). 10.1. Piegādes cenā jāiekļauj esošo perifēro iekārtu pieslēgšana. 11. Barošanu nodrošina standarta 220 V 50/60 Hz elektriskais tīkls. 12. Citas prasības: 12.1. pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iegādes cenā; 12.2. iekārtas cenā iekļauta slimnīcā esošā vecā ģeneratora (IIRS-36) demontāža; 12.3. iekārtas cenā iekļautas visas uzstādīšanas izmaksas, tostarp, ja uzstādīšanai un atbilstošai darbībai nepieciešamas veikt izmaiņas esošajās telpās (piem, atveres uz telpu paplašināšana utml.); 12.4. garantija vismaz 24 mēneši; 12.5. garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas; 12.6. garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās; 12.7. ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase); 12.8. CE marķējums; 12.9. lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 1 gab. | Pozīcijas Nr. 66.21. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Ķirurģisko instrumentu inspicēšanas lampa 1. Piemērota ķirurģisko instrumentu pārbaudei Sterilizācijas nodaļā. 2. Ar skrūvspīļu vai ekvivalentu mehānismu stiprināšanai pie galda. 3. Lupas diametrs: 14 (±2) cm. 4. Palielinājums: vismaz 1,75x. 5. Integrēts gaismas avots, kas nodrošina bezēnu apgaismojumu. 6. Vismaz 2 roku atbalsta plecs. 7. Nodrošina pilnu rotāciju ap savu asi. 8. Roku garums 43 (±5) cm. 9. Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls. 10. Citas prasības: 10.1. iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā; 10.2. garantija vismaz 24 mēneši; 10.3. garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas; 10.4. garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai; 10.5. CE marķējums; 10.6. lietošanas instrukcijas latviešu valodā; 10.7. izgatavota no viegli kopjamiem un pret paaugstinātu sāls daudzumu un dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. | 1 gab. | Pozīcijas Nr. 67.21. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | UVA/UVB aizsargbrilles 1. Piemērotas UVA/UVB fototerapijai. 2. Peldbriļļu tipa (pilnībā nosedz visu aci). 3. Atkārtoti lietojamas, dezinficējamas. 4. Ar elastīgu, regulējamu gumijas vai ekvivalenta materiāla siksniņu fiksāciju uz galvas. 5. CE marķējums. | 3 gab. | Pozīcijas Nr. C21-5. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Ledus aplikācijas manšete 1. Piemērota ceļgalam. 2. Fiksējama ar velcro vai ekvivalentu aizdari. 3. Integrēts gēla pildījums, kas saglabā aukstumu vismaz līdz 60 min un sasaldējams izmantojot saldētavu. 4. Iespējams atkārtoti sasaldēt vismaz līdz 80 reizēm. 5. Sasaldēšanas laiks ne vairāk kā 4 stundas. 6. Citas prasības: 6.1. CE marķējums; 6.2. lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 4 gab. | Pozīcijas Nr. 67.21. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 30 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |