## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Telefonu centrāles CORAL II un diktafonu centra piesaistītā aprīkojuma un programmnodrošinājuma apkalpošanas darbi” (ID Nr. R1S 2021/29-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: telefonu centrāles CORAL II un diktofonu centra piesaistītā aprīkojuma un programmnodrošinājuma apkalpošanas darbi.

Vispārējās prasības:

| Nr. | Darbu nosaukums | Periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izmaiņas programmā | Pēc Pasūtītāja pieteikuma |
| 2. | Centrāles funkcionālo parametru monitorings un tās darbībā radušos atkāpju un bojājumu novēršana | Katru nedēļu un pēc Pasūtītāja pieteikuma |
| 3. | ATC stāvokļa uzraudzība (modemtestēšana, korekcijas programmās u.c.) | Katru nedēļu un pēc Pasūtītāja pieteikuma |
| 4. | Operatīvas konsultācijas lietotājiem un personālam | Pēc Pasūtītāja pieteikuma |
| 5. | Telefona sarunu uzskaites un tarifikācijas sistēmas TABS apkalpošana | Katru mēnesi un pēc Pasūtītāja pieteikuma |
| 6. | DKT sērijas ciparu telefona aparātu apkalpošana | Pēc Pasūtītāja pieteikuma |
| 7. | Diktofonu centra iekārtu testēšana un regulēšana | Katru mēnesi un pēc Pasūtītāja pieteikuma |
| 8. | Bojājumu noveršana sistēmas darbībā (diktofonu centra datoru un printera apkopi, remontu nodrošina Pasūtītājs) | Pēc Pasūtītāja pieteikuma |
| 9. | Ierakstīšanas sistēmas programmatūras jauno vērsiju instalācija un audiosignāla atskaņošana | Pēc programmatūras jauno vērsiju izstrādes vajadzībām |
| 10. | Operatīvas konsultācijas lietotājiem un personālam | Pēc Pasūtītāja pieteikuma |

Prasības telekomunikāciju sistēmas „CORAL” apkalpošanai:

Bāzes bloks Coral II HD (48 ciparu un 288 analogās iekšējās līnijas)

| Nr. p.k. | Iekārtas | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | MEX-IP – ATC Coral рrocesors | 1 gab. |
| 2. | HDC – konrollers | 1 gab. |
| 3. | PPS – barošanas bloks | 1 gab. |
| 4. | RPS - ringers | 1 gab. |
| 7. | 24SFT - ciparu abonentu līniju plate | 1 gab. |
| 8. | 24SDT - ciparu abonentu līniju plate | 1 gab. |
| 9. | 24SLS - analogo abonentu līniju plate | 11 gab. |
| 10. | 24SA - analogo abonentu līniju plate | 1 gab. |
| 11. | 8DRCF – servisa plate | 1 gab. |
| 12. | PRI-30 - ISDN30 līniju plate | 1 gab. |
| 13. | SW-450G (v.15) – programmatūra | 1 gab. |
| 14. | TABS 2000S - tarifikācijas programma | 1 gab. |
| 15. | FlexSet281S – Coral ciparu telefons | 21 gab. |
| 16. | DKT1110 – Coral ciparu telefons | 7 gab. |
| 17. | DKT2320 – Coral ciparu telefons | 12 gab. |
| 18. | DKT2321 – Coral ciparu telefons | 2 gab. |
| 19. | DPEM - konsole | 1 gab. |
| 20. | HPS-3 - barošanas bloks 220V/48V | 1 gab. |

Prasības diktofonu centra apkalpošanai:

| Nr. p.k. | Iekārtas | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | 8-kanālu audio signālu ieraksta sistēma | 1 gab. |
| 2. | Operatora darba vieta | līdz 8 gab. |

PIEDĀVĀJUMS

| Pozīcijas nosaukums | Daudzums | Piedāvātā cena EUR bez PVN mēnesī | Piedāvātā cena EUR bez PVN 12 mēnešos | Piedāvātā cena EUR ar PVN 12 mēnešos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakalpojuma cena | 12 mēn. |  |  |  |

Piezīmes:

- pretendents piedāvājumam pievieno:

  - apliecinājumu, ka tā rīcībā ir ne mazāk kā divi sertificēti ATC Coral apkalpošanas speciālisti,

  - iekārtas ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstules kopiju, kas apliecina pretendenta tiesības uzņemties attiecīgās iekārtas tehnisko apkalpošanu un remontdarbu veikšanu,

  - iepirkuma līguma izpildē pretendenta iesaistāmā tehniskā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti –iekārtas ražotāju izsniegtu apmācību sertifikātu kopijas;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: zemākā piedāvātā cena EUR bez PVN (ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto cenu. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi);

- piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- garantija veiktajiem remontdarbiem – vismaz 1 gads;

- maksimālais pretendenta reakcijas laiks darba laikā ir 2 stundas, ārpus darba laika – 4 stundas;

- maksimālais problēmas novēršanas laiks ir 4 stundas darba laikā un 8 stundas ārpus darba laika un brīvdienās;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- līguma darbības termiņš: 12 mēneši;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pēc apkopes un remonta veikšanas jāveic iekārtas funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par iekārtas funkcionēšanu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |