## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _______________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ārstnieciskās plazmaferēzes vienreizējās lietošanas maģistrāļu komplektu piegāde ar iekārtas patapinājumu” (ID Nr. R1S 2017/IEP-49):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Prasības | Piedāvātās preces apraksts (atbilst- jā/nē) | Vienas komplekta cena EUR bez PVN | Vienas komplekta cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienreizējās lietošanas maģistrāļu komplekti, paredzēti ārstnieciskās plazmaferēzes procedūru veikšanai pacientiem | CE marķējums |  |  |  |
|  |  | EK atbilstības deklarācijas (CE Declaration of Conformity) kopija (jāpievieno piedāvājumam) |  |  |  |
|  |  | Kvalitātes atbilstības sertifikāts katrai sērijai, preces pilns nosaukums, ražotājs (jāpievieno piedāvājumam) |  |  |  |
|  |  | Apliecinājums par paziņošanas procedūras izpildi LATMED |  |  |  |
|  |  | Piegādātājs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis (jāpievieno apliecinājums) |  |  |  |
|  |  | Piegādātājs nodrošina : - personāla apmācības darbam ar maģistrālēm, izsniedzot dokumentālas liecības par apmācībām un to apjomu, ko veic ražotāja apmācīta persona (apliecinājums); - dokumentētu informāciju par drošu un apkārtējai videi nekaitīgu utilizāciju; - dokumentētu vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam latviešu valodā; - lietošanas instrukciju oriģinālā un latviešu valodā. |  |  |  |
|  |  | Maģistrāļu marķējums: - katram plastikāta maisam ir identifikācijas datu marķējums ciparu un svītrkodu formātā (produkta kataloga Nr. un sērijas Nr.); - informācija uz maisu uzlīmēm simbolu veidā. |  |  |  |
|  |  | Katra maģistrāle ir iepakota atsevišķi, un tai ir vienota, slēgta, sterila sistēma. |  |  |  |
|  |  | Maģistrāļu derīguma termiņš ne mazāks par 6 (sešiem) mēnešiem no piegādes brīža. |  |  |  |
| 2. | Ārstnieciskās plazmaferēzes iekārtas patapinājums | Iekārta piemērota darbam ar Latvijā apstiprinātām automātiskās ārstnieciskās aferēzes medicīniskajām tehnoloģijām. |  | bez maksas | bez maksas |
|  |  | Nepieciešamās funkcijas: |  |  |  |
|  |  | Terapeitiskā plazmaferēze ar imūnadsorbcijas iespēju |  |  |  |
|  |  | Asins šūnu aferēze (ieskaitot leikocītu, trombocītu un eritrocītu deplēciju) |  |  |  |
|  |  | Iekārtas virsma viegli mazgājama un izturīga pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |  |  |
|  |  | Centrifūgas maksimālais darba ātrums ne mazāks par 2100 apgr/min ar kinētisko enerģiju virs 1800 Nm |  |  |  |
|  |  | Krāsains displejs ar procedūras sagatavošanas etapu izpildes secību |  |  |  |
|  |  | Iebūvēts UPS un akumulators darbam bez centralizētas elektriskās strāvas padeves uz laiku ne mazāku par 10 min. |  |  |  |
|  |  | Pacienta informatīvais displejs |  |  |  |
|  |  | Iekārtas garantijas laiks – ne mazāks par 12 mēnešiem. |  |  |  |
|  |  | Piegādātājs nodrošina iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā un personāla apmācības darbam ar iekārtu. |  |  |  |
|  |  | Piegāde 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. |  |  |  |
|  |  | Paredzamais līguma darbības termiņš - 1 gads. |  |  |  |

Līguma nosacījumi:

- līguma ietvaros kopējais maksājums par maģistrālēm nepārsniedz 9990 EUR bez PVN;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________