## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Pamatinstrumentu iegāde protezēšanas operācijām” (ID Nr. R1S 2021/49-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Instrumentu komplekts ceļa protezēšanai | Ražotājs: Ražotājvalsts: | - | - | - |
|  | Šāle 1. Nierveida formas. 2. Garums 170 (±10) mm. 3. Augstums 35 (±5) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Bļoda 1. Augstums 75 (±5) mm. 2. Tilpums 1,1 (±0,1) l. 3. Ar lēzenām malām. | 3 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Trauks cementam 1. Augstums 55 (±5) mm. 2. Tilpums 0,4 (±0,05) l. 3. Ar lēzenām malām. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Volkmann tipa āķi 1. 4 zaru. 2. Zari asi. 3. Kopējais instrumenta garums 220 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Parker-Langenbeck tipa retraktors 1. Kopējais instrumenta garums 220 (±10) mm. 2. Retraktoru darba virsmas 20x15 (±5) mm un 40x15 (±5) mm un 45x15 (±5) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Volkmann tipa āķi 1. 4 zaru. 2. Zari vidēji asi (semi-sharp). 3. Kopējais instrumenta garums 220 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Hohmann tipa kaulu svira 1. Garums 230 (±10) mm. 2. Darba daļa ieliekta ar platumu 17 (±1) mm. | 4 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Ochsner-Kocher tipa spailes 1. Taisna darba daļa ar vienu zobu. 2. Ar vismaz trīspakāpju fiksāciju. 3. Garums 200 (±10) mm. | 4 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Bengolea tipa spailes 1. Liekta darba daļa. 2. Ar vismaz trīspakāpju fiksāciju. 3. Garums 200 (±10) mm. | 4 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Gross-Maier tipa spailes 1. Liektas. 2. Ar vismaz trīspakāpju fiksāciju. 3. Garums 270 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Langenbeck tipa raspators 1. Noapaļots distālais gals ar asmeni 16 (±1) mm. 2. Liekta daba daļa. 3. Garums 190 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Lexer-Mini tipa kalts 1. Kalta asmens platums 8 mm. 2. Distālais gals no abām pusēm šķelts. 3. Garums 180 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Lexer-Mini tipa kalts 1. Kalta asmens platums 12 mm. 2. Distālais gals no abām pusēm šķelts. 3. Garums 180 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Cleveland tipa kaulu knaibles 1. Liekta darba daļa. 2. Ar atsperes mehānismu. 3. Garums 140 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Jansen tipa kaulu knaibles 1. Taisna darba daļa. 2. Ar atsperes mehānismu. 3. Garums 170 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Marquardt tipa kaulu knaibles 1. Liekta darba daļa. 2. Ar atsperes mehānismu. 3. Garums 210 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Volkmann tipa retraktors 1. Vienzoba asais āķis. 2. Garums 220 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Perthes tipa kaula īlens 1. Garums 180 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Crile-Murray tipa adatturis 1. Ar vismaz trīspakāpju fiksāciju. 2. Garums 200 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Thorek tipa audu grieznes 1. Liekti asmeņi. 2. Noapaļoti gali. 3. Garums 190 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Mayo-Stille tipa disekcijas grieznes 1. Taisni asmeņi. 2. Garums 150 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Operāciju grieznes 1. Viens gals ass, otrs noapaļots. 2. Garums 130 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | De Bakey tipa atraumatiska audu pincete 1. Darba daļas platums 1 mm. 2. Garums 240 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Standarta anatomiskā pincete 1. Garums 180 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Standarta ķirurģiskā pincete 1. 2:3 zobi. 2. Garums 160 (±10)mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Kaulu vīle 1. Divpusēja ar raupjumiem Nr 5 un Nr 9. 2. Garums 210 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Standarta skalpeļa rokturis 1. 4. izmēra asmenim. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pagarināts standarta skalpeļa rokturis 1. 4L izmēra asmenim. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Haberer tipa špātele 1. Darba galu izmēri 17/25 (±1) mm. 2. Lokana. 3. Garums 200 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Martin-Langenbeck tipa kaula cēlājs 1. Darba daļas lielākais platums 10 (±1) mm. 2. Garums 200 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Āmurs 1. Darba daļas diametrs 30 mm. 2. Svars 450-500 g. 3. Garums 260 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Farabeuf tipa kaula satveršanais knaibles 1. Darba daļas platums 11 (±1) mm. 2. Bez fiksācijas. 3. Garums 250 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Williger tipa kaulu karote 1. Abpusēja ar darba daļu ½. 2. Garums 130 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Hoen tipa raspators 1. Darba daļas platums 15 (±1) mm. 2. Garums 180 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Backhaus tipa veļas klemme 1. Gali asi. 2. Ar vismaz trīspakāpju viksāciju. 3. Garums 150 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Konteineris 1. Pamatne 1.1. Pamatnes izmērs 580 x 280 (± 5) mm; 1.2. Pamatnes augstums 100 (±10) mm; 1.3. Uz pamatnes vismaz 2 vietas konteinera marķēšanai; 1.4. Rokturi. 2. Vāks 2.1. Perforēts ar filtru vai ekvivalents risinājums; 2.2. Komplektācijā jāiekļauj filtri vismaz 100 sterilizācijas cikliem; 2.3. Pirms piegādes vāka krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju (jābūt pieejamām vismaz 5 dažādām krāsām). 3. Pamatnei piemērots siets ar rokturiem. 4. Sieta izmēriem piemērots silikona paklājs. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Kopējās prasības: Visi instrumenti viena ražotāja. Visi instrumenti apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami. Instrumenti izgatavoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu. Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs. Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai. Garantija vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | - | - |
|  | KOPĀ |  |  |
| 2. | Instrumentu komplekts ceļa protezēšanai | Ražotājs: Ražotājvalsts: | - | - | - |
|  | Šāle 1. Nierveida formas. 2. Garums 170 (±10) mm. 3. Augstums 35 (±5) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Bļoda 1. Augstums 75 (±5) mm. 2. Tilpums 1,1 (±0,1) l. 3. Ar lēzenām malām. | 3 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Trauks cementam 1. Augstums 55 (±5) mm. 2. Tilpums 0,4 (±0,05) l. 3. Ar lēzenām malām. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Volkmann tipa āķi 1. 4 zaru. 2. Zari asi. 3. Kopējais instrumenta garums 220 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Parker-Langenbeck tipa retraktors 1. Kopējais instrumenta garums 220 (±10) mm. 2. Retraktoru darba virsmas 20x15 (±5) mm un 40x15 (±5) mm un 45x15 (±5) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Volkmann tipa āķi 1. 4 zaru. 2. Zari vidēji asi (semi-sharp). 3. Kopējais instrumenta garums 220 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Richardson-Eastman tipa retraktors 1. Kopējais instrumenta garums 270 (±10) mm. 2. Retraktora darba virsmas 49x38 (±5) mm un 66x48 (±5) mm un 28x20 (±5) mm un 36x28 (±5) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Ochsner-Kocher tipa spailes 1. Taisna darba daļa ar vienu zobu. 2. Ar vismaz trīspakāpju fiksāciju. 3. Garums 200 (±10) mm. | 4 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Bengolea tipa spailes 1. Liekta darba daļa. 2. Ar vismaz trīspakāpju fiksāciju. 3. Garums 200 (±10) mm. | 4 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Gross-Maier tipa spailes 1. Liektas. 2. Ar vismaz trīspakāpju fiksāciju. 3. Garums 270 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Langenbeck tipa raspators 1. Noapaļots distālais gals ar asmeni 16 (±1) mm. 2. Liekta daba daļa. 3. Garums 190 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Skrūvgriezis 1. Taisnas formas. 2. Seškantes darba gals 3,5 mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Jansen tipa kaulu knaibles 1. Taisna darba daļa. 2. Ar atsperes mehānismu. 3. Garums 170 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Marquardt tipa kaulu knaibles 1. Liekta darba daļa. 2. Ar atsperes mehānismu. 3. Garums 210 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Thorek tipa audu grieznes 1. Liekti asmeņi. 2. Noapaļoti gali. 3. Garums 190 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Mayo-Stille tipa disekcijas grieznes 1. Taisni asmeņi. 2. Garums 150 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Operāciju grieznes 1. Viens gals ass, otrs noapaļots. 2. Garums 130 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | De Bakey tipa atraumatiska audu pincete 1. Darba daļas platums 1 mm. 2. Garums 240 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Standarta anatomiskā pincete 1. Garums 180 (±10) mm. | 3 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Standarta ķirurģiskā pincete 1. 2:3 zobi. 2. Garums 160 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Williger tipa kaulu karote 1. Abpusēja ar darba daļu ½. 2. Garums 130 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Brunner tipa retraktors 1. Darba daļa 30x180 (±5) mm. 2. Garums 260 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Haberer tipa špātele 1. Darba galu izmēri 17/25 (±1) mm. 2. Lokana. 3. Garums 200 (±10) mm. | 2 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Martin-Langenbeck tipa kaula cēlājs 1. Darba daļas lielākais platums 10 (±1) mm 2. Garums 200 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Farabeuf tipa kaula satveršanais knaibles 1. Darba daļas platums 11 (±1) mm. 2. Bez fiksācijas. 3. Garums 250 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Hoen tipa raspators 1. Darba daļas platums 15 (±1) mm. 2. Garums 180 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Hohmann tipa kaula cēlājs 1. Darba daļas platums 24 (±1) mm. 2. Garums 260 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Āmurs 1. Darba daļas diametrs 30 mm. 2. Svars 450-500 g. 3. Garums 260 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Volkmann tipa retraktors 1. Vienzoba asais āķis. 2. Garums 220 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Femorālās galvas ekstraktors 1. "Korķu viļķa" darba daļa. 2. Rokturis pret darba daļu novietots T veidā. 3. Garums 270 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Volkmann tipa kaulu karote 1. 3. izmēra. 2. Garums 270 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Scoville tipa kaulu karote 1. Taisna. 2. Garums 250 (±10) mm. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Konteineris 1. Pamatne 1.1. Pamatnes izmērs 580 x 280 (±5) mm; 1.2. Pamatnes augstums 100 (±10) mm; 1.3. Uz pamatnes vismaz 2 vietas konteinera marķēšanai; 1.4. Rokturi. 2. Vāks 2.1. Perforēts ar filtru vai ekvivalents risinājums; 2.2. Komplektācijā jāiekļauj filtri vismaz 100 sterilizācijas cikliem; 2.3. Pirms piegādes vāka krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju (jābūt pieejamām vismaz 5 dažādām krāsām). 3. Pamatnei piemērots siets ar rokturiem. 4. Sieta izmēriem piemērots silikona paklājs. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Kopējās prasības: Visi instrumenti viena ražotāja. Visi instrumenti apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami. Instrumenti izgatavoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu. Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs. Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai. Garantija vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | - | - |
|  | KOPĀ |  |  |
| 3. | Specializētie instrumenti gūžas protezēšanai | Ražotājs: Ražotājvalsts: | - | - | - |
|  | Retraktors asais 1. Cobra tipa. 2. Garums 29 (±3) cm. 3. Darba daļa asa . 4. Smith&Nephew ref. 281630 vai ekvivalents. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Retraktors trulais 1. Cobra tipa. 2. Garums 29 (±3) cm. 3. Darba daļa trula. 4. Smith&Nephew ref. 281631 vai ekvivalents. | 3 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Kopējās prasības: Visi instrumenti viena ražotāja. Visi instrumenti apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami. Instrumenti izgatavoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu. Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs. Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai. Garantija vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | - | - |
|  | KOPĀ |  |  |
| 4. | Specializētie instrumenti ceļa protezēšanai | Ražotājs: Ražotājvalsts: | - | - | - |
|  | Retraktors 1. Garums 20 (±3) cm. 2. Darba daļa ar diviem zariem ar izmēru 5 mm un starp tiem distanci 11 mm. 3. Innomed ref. 6620 vai ekvivalents. | 1 gab. | Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Kopējās prasības: Visi instrumenti viena ražotāja. Visi instrumenti apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami. Instrumenti izgatavoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu. Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs. Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai. Garantija vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | - | - |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 30 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |