## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.____________________, tā ______________________________________________________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Komplekti lāzervēnu operācijām” (ID Nr. R1S 2017/iep-61):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Komplekts vēnu lāzeroperācijām | Ārstēšanas komplekts sastāv no: 1 gab. vadītāj stīga 0.038”x97 cm; 1 gab. 6 Frenču 17 cm garš katetrs; 1 gab. 2,5 m garš Radial 2 Ring lāzervads ar ID tehnoloģiju; 1 gab. 18Gx70 mm punkcijas adata; Tehniskā specifikācija: Enerģijas izstarošana: 2 cirkulāru gredzenu veidā 360o, enerģija netiek izstarota uz priekšu; Lāzervada diametrs: 1,3 mm Lāzervada garums: 2,5 m Lāzervada gala diametrs: 1,85 mm Iepakojums: Visām komplektā ietilpstošām sastāvdaļām jābūt sterilām un iepakotām vienā sterilā iepakojumā Savietojamība: Lāzervadam jābūt savietojamam ar Leonardo lāzeriekārtu Drošība: Lāzervadam jābūt aprīkotam ar ID tehnoloģiju, lai izslēgtu atkārtotu lāzervada lietošanu. | kompl. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Infiltrācijas sistēma | Iepakojums: sterils; Sistēmas garums: 4m Sistēmai jābūt savietojamam ar infiltrācijas pumpi DP30 | gab. | 20 |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis piedāvājumu savstarpējai salīdzināšanai. Iepirkuma līguma laikā pasūtītājs pasūta tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams darbības nodrošināšanai.

Līguma nosacījumi:

- līguma kopējā summa: 9990 EUR bez PVN;

- līguma termiņš: 24 mēneši vai līdz brīdim, kad kopējais maksājums par precēm sasniedz 9990 EUR bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;

- preču pasūtīšana tiek veikta atbilstoši pasūtītāja vajadzībai atsevišķās partijās;

- preču piegāde: 5 darba dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________