## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “UPS iekārtas iegāde” (ID Nr. R1S 2021/58-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| UPS iekārta | RT3k Online UPS 19" DELTA 3kVA (UPS iekārta ar SNMP moduli) Komplektācija: 1 UPS 2. Software and User's Manual CD 3. Quick Guide 4. Bracket Ears 5. Input cable 16A 6. Output cable 16A 7. Output cable 10A 8. Rail Kit 7. USB cable 10. Test Report 11 - SNMP karte Garantija - vismaz 2 gadi. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | DELTA 3kVA UPS papildu baterija Komplektācija: 1. DELTA external battery pack including 2 x 9Ah battery strings (72VDC) 2. Inbuid protection DC breaker 3. Battery cable with Anderson connector 4. Bracket Ear 5. Rail kit 6. Installation & Operation Quick Guide Garantija - vismaz 2 gadi. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena.

Īpašie nosacījumi:

- pretendentam jānodrošina preces piegāde 30 darba dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |