## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums Zobārstniecības nodaļas medicīnas instrumentu iegādei” (ID Nr. R1S 2021/67-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Smart Clip loka izņemamais instruments ortodontiskajām manipulācijām | Piemērots 3M SmartClip loka izņemšanai. 3M Ref. 804-160 vai ekvivalents. | 7 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Brekešu augstuma mērītājs | Nerūsējošā tērauda. Ar plakanu virsmu. Krustveida. Fiksēti izvirzījumi vismaz 3,5; 4; 4,5 un 5 mm augsumā brekešu augstuma mērīšanai. 3M ref. 807-002 vai ekvivalents. | 4 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Kroņa noņemšanas instrumentu komplekts | Piemērots automātiskai kroņa un tilta noņemšanai. Noņemšanas spēka uzstādīšana vismaz 3 līmeņos. Kompletācijā vismaz 3 dažādi noņemšanas āķi un citi piederumi, ja tie nepieciešami instrumenta lietošanai. Rokturis var nebūt apstrādājams automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējams. Carl Martin ref. AutoRem 1105/1105A vai ekvivalents. | 1 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Kroņa noņemšanas instruments | Universāls. Ar krustveida darba galu. Carl Martin ref. 1111. | 2 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Kroņa noņemšanas instruments | Ar taisnu darba galu. Carl Martin ref. 1110/1. | 2 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā, piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- pretendents nodrošina piegādāto instrumentu bezmaksas remontu vai maiņu bojājuma gadījumā;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvāto preču izvērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt instrumenta paraugu;

- visi instrumenti apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami;

- instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai;

- garantija vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā instrumentu tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā instrumenta bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu;

- garantijas remonts jāveic atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem instrumentu ražotāja servisa centrā;

- līdz ar preces piegādi pasūtītājam tiek iesniegta piedāvātās preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;

- preču piegāde: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________