## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Spēka instrumentu noma” (ID Nr. R1S 2021/86-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts | Nomas maksa par nomas reizi** EUR bez PVN | Nomas maksa par nomas reizi EUR ar PVN |
| Urbis/frēze | Ekvivalents slimnīcā esošajam Aesculap 3Ti. Piemērots lielo locītavu protezēšanai. Komplektācijā urbja (ar standarta fiksāciju) un frēzes (Hudson/Zimmer tipa) adapteris. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Raksturojums, apraksts: |  |  |
| Oscilējošs zāģis | Ekvivalents slimnīcā esošajam Aesculap 3Ti. Piemērots lielo locītavu protezēšanai. Jābūt piemērotam, lai izmantotu slimnīcā esošos Aesculap zāģus vai komplektācijā jānodrošina vienreizlietojamo zāģu skaits atbilstoši* paredzēto operāciju skaitam. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Raksturojums, apraksts: |  |  |
| Vienreizlietoja-mie zāģu asmeņi | Saderīgi ar piedāvāto sistēmu, divi dažādi platumi. | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Raksturojums, apraksts: |  |  |
| KOPĀ |  |  |
| Īpašās prasības: Instrumenti ir atbilstoši uzturēti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Iepirkuma brīdī MK noteikumiem Nr. 689) Piegādātājs nodrošina personāla apmācību instrumentu apstrādei un lietošanai un lietošanas un apstrādes instrukcijas latviešu valodā Instrumenti tiek pieņemti un nodoti tīri, to mazgāšanu, dezinfekciju un sterilizāciju nodrošina Pasūtītājs. Ja apstrādei nepieciešami īpašs papildus aprīkojums un materiāli, kas nav pieejami Slimnīcā, tie jāiekļauj piedāvājuma cenā. Instrumentu rezervācija veicama ne vēlāk kā nedēļu pirms plānotās manipulācijas ar iespēju to atcelt 1 dienu pirms plānotās piegādes. |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma ietvaros noslēgtā līguma kopsumma ir 9000,00 EUR bez PVN un līgumu termiņš 36 mēneši.

**Vienas nomas reize ietver 3 dienas – 1. tiek veikta piegāde, 2. manipulācija., 3. atgriezta piegādātāja. Cenā iekļautas visas izmaksas, tostarp instrumentu piegādes un atgriešanas izmaksas, ko nodrošina pretendents.

Piezīmes:

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN (ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto cenu. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi);

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts un precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei. Piedāvātajām precēm ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- Īpašās prasības:

  - Instrumenti ir atbilstoši uzturēti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Iepirkuma brīdī MK noteikumiem Nr. 689),

  - Piegādātājs nodrošina personāla apmācību instrumentu apstrādei un lietošanai un lietošanas un apstrādes instrukcijas latviešu valodā,

  - Instrumenti tiek pieņemti un nodoti tīri, to mazgāšanu, dezinfekciju un sterilizāciju nodrošina Pasūtītājs;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs ir tiesīgs līguma summas ietvaros no piegādātāja pasūtīt arī citas Tehniskajā specifikācijā neminētas preces, par cenu iepriekš vienojoties;

- piedāvātajā cenā jāietver piedāvājamo instrumentu vienas dienas nomas maksa ar piegādi uz adresi: Bruņinieku iela 5, Rīga, un aizvešanu pēc  tās lietošanas beigām;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma maksimālā summa sastāda 9900,00 EUR bez PVN.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |