## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Protezēšanas operācijām nepieciešamo procedūru paku iegāde” (ID Nr. R1S 2021/98-iep):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Procedūru paka gūžas endoprotezēšanas operācijām | Komplekts sastāv no: 1 gab. - Sabiezināts instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, abs. lauks 75x190 cm 1 gab. -Standarta aizsardzības halāts L-L (garums 130 cm x platums 155 cm) +/-2 cm 2 gab. - Stiprināti Mayo instrumentu galda pārklāji 79x145 cm, abs.lauks 65x85 cm 1 gab.-Zema vakuuma drenāžas sistēma T123 cm PVC, 500 ml pudele 2 gab. - Speciālas aizsardzības halāts XXL-XL (garums 160cm x platums 185 cm) +/- 2cm 10 gab. - Marles tupferi Nr.3, 20 diegi ar RTG,balti 20 gab. - Marles salvetes 10x10 cm, 17 diegi, 12 kārtas 5 gab. - Marles vēdera ķirurģiskie dvieļi 40x45 cm, 20 kārtas, RTG, iepakoti 2 gab. - Trauks 250 ml, caurspīdīgs, graduēts polipropilēns 10 gab.- Neausta materiāla salvetes 10x10 cm, 40 g, 4 kārtas 1 gab. - Diatermijas aktīvais elektrods, nazis, 320 cm ar rokas taustiņiem 1 gab. - Diatermijas nazis 16,5 cm ar asmeņa aizsardzību 1 gab.- Atsūkšanas sistēma 30Ch, Ortho filtrs, apaļš gals 24Ch, 4 atveres, 270 cm 1 gab. - Špātele kaulu cementa maisīšanai, plastikāta 2 gab.- Redona drenas 16Ch, 50 cm, perforētā daļa 14 cm, RTG, PVC 1 gab.- Elastīgā saite 10 cm x 5 m 2 gab. - OP līplenta 9x49 cm 1 gab.-Zip Lock maisiņš 25x45 cm materiālu ievietošanai, caurspīdīgs 1 gab. - Šķidruma savākšanas soma 40x35 cm ar pašlīpošu malu 1 gab.-Zeķveida pārklājs S 22x75 cm 2 gab.-Pārklājs-dvielis ar pašlīpošu malu 75x90 cm 1 gab.- Pārklājs palags ar pašlīpošu malu 150x240 cm 1 gab. - Sabiezināts pārklājs palags ar pašlīpošu malu 175x175 cm 1 gab.-Pārklājs palags 200x260 cm ar pašlīpošu šķēlumu 20x102 cm stiprināts 1 gab. - Incīziju pārklājs 45x55 cm,incīzijas laukums 45x49 cm Halātu un pārklāju izmēri var būt līdz 5 cm lielāki. | 20 kompl. |  |  |  |  |
| 2. | Procedūru paka ceļa endoprotezēšanas operācijām | Komplekts sastāv no: 1 gab. - Sabiezināts instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, abs. lauks 75x190 cm 1 gab. -Standarta aizsardzības halāts L-L (garums 130 cm x platums 155 cm) +/- 2 cm 3 gab. - Stiprināti Mayo instrumentu galda pārklāji 79x145 cm, abs.lauks 65x85 cm 1 gab.-Zema vakuuma drenāžas sistēma T123 cm PVC, 500 ml pudele 2 gab. - Speciālas aizsardzības halāts XXL-XL (garums 160cm x platums 185 cm) +/- 2 cm 10 gab. - Neausta materiāla salvetes 10x10 cm, 40 g,4 kārtas 1 gab. - Atsūkšanas caurule ĀD25Ch, ID 16Ch, 2 m, FF savienojumi 5 gab. - Marles vēdera ķirurģiskie dvieļi 40x45 cm, 20 kārtas, RTG, iepakoti 1 gab. - Šķidruma savākšanas soma 40x35 cm ar pašlīpošu malu 1 gab. - Diatermijas aktīvais elektrods, nazis, 320 cm ar rokas taustiņiem 1 gab. - Trauks 250 ml, caurspīdīgs, graduēts polipropilēns 1 gab.- Redona drena 16Ch, 50 cm, perforētā daļa 14 cm, RTG, PVC 3 gab.- OP līplentas 9x49 cm 1 gab. - Špātele kaulu cementa maisīšanai, plastikāta 1 gab.- Sūkņa kanula 24Ch, Orto gals, 25cm ar rokturi 1 gab.- Plastikāta maisiņs Zip Lock 25x46 cm 1 gab. - Špātele kaulu cementa maisīšanai, plastikāta 10 gab. - Marles tupferi Nr.3, 20 diegi ar RTG,balti 20 gab. - Marles salvetes 10x10 cm, 17 diegi, 12 kārtas 1 gab.- Zeķveida pārklājs S 22x75 cm 1 gab.- Stiprināts pašlīpošs OP palags 175x150 cm 1 gab. - Sabiezināts galda pārklājs 150x190cm abs.daļa 75x190 cm, ielocīts 2 gab.-Pārklājs-dvielis ar pašlīpošu malu 75x90 cm 1 gab.-Pārklājs roku/ kāju OP 230x315 cm ar iestrādātu elastīgu gumijas atveri 7 cm 1 gab. - Incīziju pārklājs 45x55 cm,incīzijas laukums 45x49 cm Halātu un pārklāju izmēri var būt līdz 5 cm lielāki. | 10 kompl. |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- paka un visi pakā esošie komponenti ir reģistrēti ES un ar CE marķējumu. Pakas komponenti ir sapakoti slāņos atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, kur 1.slānis - pakas apakšā, visa paka ir sterili iepakota sabiezinātā instrumentu galda pārklājā. Pakas komponentu saraksts ir latviešu valodā un redzams pakas virspusē, pirms paka tiek atvērta. Viegli noņemamas 3 gab. uzlīmes ar informāciju par sērijas, artikula numuru, derīguma termiņu un svītru kodu. Pretendents nodrošina personāla apmācību par pakas lietošanu;

- pasūtītājs ir tiesīgs izpirkt Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pa daļām. Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pasūtītājs plāno izpirkt 3 mēnešu laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža. Ja minētajā termiņā pasūtītājs nav izpircis visu preču apjomu, tad pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt termiņu par 30 dienām vai arī informēt pretendentus, ka preču pasūtīšana, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, vairs netiks veikta;

- ja uzvarētājs nevar piegādāt preces, pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt preces no pretendenta ar nākamo zemāko cenu. Ja arī tas nevar, tad no pretendenta ar trešo zemāko cenu;

- ja tirgū preces ir par zemākām cenām nekā pretendentu piedāvātās, pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgās preces iegādāties ārpus šī iepirkuma;

- preču piegādes termiņš: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |