## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Tehnisko palīglīdzekļu iegāde COVID-19 ārkārtas situācijas novēršanai” (ID Nr. R1S 2021/111-iep/COVID):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Pārvietošanas galds | Novietots uz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi Riteņu diametrs vismaz 10 cm U veida formas apakšējā rāmja daļa Roku atbalsta daļa polsterēta Pacienta rokturi atbalsta daļas priekšā Regulējams augstums vismaz 90-120 cm augstumā Augstuma regulācija ar gāzes atsperi Maksimālā drošas lietošanas slodze vismaz līdz 120 kg | 2 gab. | Pozīcijas Nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Rollators | 4 riteņi ar diametru vismaz 18 cm Pielāgojams augstums vismaz no 80 līdz 99 cm Katram rokturim bremze Attālums starp rokturiem vismaz 45 cm Aprīkots ar soliņu, kura augstums 55 (±5) cm Grozs mantu novietošanai Paplāte Staigulis salokāms uzglabāšanai un transportam Staiguļa kopējais garums ne vairāk par 70 cm Kopējais staiguļa platums ne lielāks par 60 cm Maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāk par 120 kg Kopējais svars ne vairāk par 11 kg | 2 gab. | Pozīcijas Nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Staigāšanas rāmis | 4 atbalsta kājas ar neslīdošu pārklājumu Divfunkciju (kustīgs un fiksēts) Svar izturība vismaz līdz 130 kg Regulējams augstums ar maksimālo pozīciju vismaz 90 cm Rokturi ar neslīdošu pārklājumu Konstrukcija ļauj staiguli salocīt uzglabāšanai Rāmja svars ne vairāk par 4 kg | 2 gab. | Pozīcijas Nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Kvadripods | Ar zemām kājām Kājas ar neslīdošu pārklājumus Atbalsta laukums kājām vismaz 15 x 20 cm Rokturi ar neslīdošu pārklājumu Regulējams augstums vismaz 80 – 10 cm diapazonā Maksimālais lietotāja svars vismaz līdz 100 kg Svars ne lielāks par 2 kg | 2 gab. | Pozīcijas Nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Padušu atbalsta kruķi | Polsterēta padušu atbalsta daļa Rokas satvēriena daļa ar regulējumu augstumu Regulējams augstums līdz paduses atbalstam vismaz 115 – 130 cm diapazonā Kāja ar neslīdošu pārklājumu Maksimālais lietotāja svars vismaz līdz 120 kg Svars ne lielāks par 1 kg (vienam kruķim) Komplektācijā 2 gab. | 2 kompl. | Pozīcijas Nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | Spieķis | Ergonomiskas formas rokturis Komplektācijā rokas siksna Regulējams augstums vismaz 75 – 90 cm diapazonā Kāja ar neslīdošu pārklājumu Maksimālais lietotāja svars vismaz līdz 100 kg Svars ne lielāks par 0,5 kg | 4 gab. | Pozīcijas Nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 7. | Elkoņa atbalsta kruķi | Rokas satvēriena daļa polsterēta Regulējams augstums vismaz 75 – 90 cm diapazonā Kāja ar neslīdošu pārklājumu Maksimālais lietotāja svars vismaz līdz 120 kg Svars ne lielāks par 1 kg (vienam kruķim) Komplektācijā 2 gab. | 2 kompl. | Pozīcijas Nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 8. | Pacientu pacēlājs | Piemērots pacienta pacelšanai no guļus uz sēdus pozu un pacienta pārvietošanai Novietots uz riteņiem, no kuriem vismaz aizmugurējie ar bremzi U (V) - vieda pamatne Atvēruma platums starp pamatnes sāniem vismaz 60 cm Nodrošina elektrisku pacelšanu Pacelšanas diapazons vismaz no 70 līdz 160 cm Avārijas apstādināšanas poga Pacelšanu nodrošina vismaz ar pults palīdzību Barošanu nodrošina integrēts akumulators Komplektācijā akumulatora lādētājs uzlādei no standarta 220/230 50/60 Hz elektriskā tīkla Maksimālā celtspēja vismaz 150 kg Komplektācijā pacēlājam piemērots slings ar galvas atbalstu pieaugušo pacientu pārvietošanai no gultas uz krēslu un no krēsla uz gultu | 1 gab. | Pozīcijas Nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |

Papildus prasības:

- visas ierīces marķētas ar CE marķējumu;

- iespējams dezinficēt, pielietojot standarta dezinfekcijas šķīdumus nebojājot ierīces virsmas;

- garantija piedāvātajām precēm vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā iekārtu tehniskās apkopes un garantijas remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, ierīces aizvietošana ar līdzvērtīgu;

- piegādājot preci tiek nodrošināta lietošanas instrukcija latviešu valodā un nepieciešamības gadījumā apmācība ar piegādāto ierīci pēc pasūtītāja pieprasījuma bez papildus samaksas.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |