## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu iegādei” (ID Nr. R1S 2022/1-iep):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Dezinfekcijas-tīrīšanas un dezoderēšanas līdzeklis zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmai, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem (koncentrāts) | Koncetrēts līdzeklis zobārstniecības iesūkšanas sistēmas , spļaujamtrauka un amalgamas separatora vienlaicīgai un efektīvai dezinfekcijai, tīrīšanai un dezoderēšanai. Nesatur aktīvo hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolu. Uz kvartāro (četrvietīgo amoniju) savienojumu bāzes, satur speciālu mazgāšanas, tīrīšanas līdzekli, pretputošanas līdzekli. Nav toksisks, kancerogēns, mutogēns. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm un vīrusiem (baktericīds, virucīds un fungicīds). Pārbaudīts saskaņā ar DGHM vadlīnijām un Eiropas standartiem: baktericīda iedarbība saskaņā ar EN 13727; fungicīda iedarbība saskaņā ar EN13624 un EN 14562; mikobakteriāla iedarbība saskaņā ar EN14348 un EN 14563. Ekspozīcijas laiks līdz 60 min. Darba šķīduma koncentrācija līdz 2%. Fasēts 2-5 litru iepakojumā. Dezinfekcijas līdzekļa lietošanas piederumi jānodrošina ir bez maksas. Jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka līdzeklis ir piemērots zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmām, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem un tās netiks bojātas līdzekļa iedarbības rezultātā. | 450 litri |  |  |  |  |

Piezīmes:

- pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (med.ierīcēm), u.c. nepieciešamo informāciju;

- uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu;

- piedāvājumam jāpievieno līdzekļu apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā;

- piedāvājumam jāpievieno atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs ir tiesīgs izpirkt Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pa daļām. Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu pasūtītājs plāno izpirkt 36 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;

- preču piegādes termiņš: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |