## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Pulsa oksimetru iegāde” (ID Nr. R1S 2022/6-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Pulsa oksimetrs | 1. Nodrošina arteriālo asiņu skābekļa saturācijas un pulsa noteikšanu. 2. Piemērots lietošanai veselības aprūpes iestādēs. 3. Displejs mērījumu atspoguļošanai. 4. Skābekļa saturācijas (SpO2) mērījumi: 4.1. Mērījumu diapazons vismaz 70-99%; 4.2. Mērījumu precizitāte ne sliktāka par 2%; 4.3. Mērījumu diapazons pulsam vismaz 40-250 sit./min. 5. Sensors integrēts kopā ar iekārtu, ko paredzēts novietot uz pacienta pirksta. 6. Barošanu nodrošina baterijas. 7. Citas prasības: 7.1. Garantija vismaz 24 mēneši; 7.2. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu; 7.3. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase); 7.4. CE marķējums; 7.5. Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | 8 gab. | Budžeta kodi: A1-22-4, A1-22-5, A1-22-6, A1-22-7 Ražotājs: _____ Modelis: _____ Ražotājvalsts: _____ Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: _____ Preces apraksts: |  |  |  |

Papildu prasības:

- iespējams dezinficēt, pielietojot standarta dezinfekcijas šķīdumus un nebojājot iekārtas virsmu;

- garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un garantijas remonti ir bez maksas;

- piegādājot preci, tiek nodrošināta lietošanas instrukcija latviešu valodā un nepieciešamības gadījumā apmācība ar piegādāto iekārtu pēc pasūtītāja pieprasījuma bez papildu samaksas.

Piezīmes:

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- preces piegāde: ne ilgāk 21 dienas laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN | 75 | A=Azem/Apied*75 Azem – zemākā piedāvātā kopējā cena Apied – piedāvātā kopējā cena |
| Piedāvātais piegādes termiņš | 25 | B=Bpied/Bugst*25 Bpied – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais piegādes termiņš Bugst – visgarākais piedāvātais piegādes termiņš |
| Kopā: 100 punkti |

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |