## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “UPS iekārtu iegāde” (ID Nr. R1S 2022/36-iep):

| Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Preces nosaukums un praksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| UPS iekārta DELTA RТ1K (ar SNMP moduli) | 5 gab. |  |  |  |  |
| DELTA External battery pack – RT-2KB (2kVA) Bateriju tips: VRLA. Bateriju grupu daudzums un kapacitāte: 2 x 4 x 12V/9Ah. Izmēri: 440x432x89 mm. Svars: 27kg. Komplektācija: papildu bateriju bloks ar aizsardzības slēdzi un pieslēgšanas vadu (saderīgs ar DELTA RT2k UPS), 19’’ stiprinājumu komplekts, instrukcija. | 2 gab. |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena.

Īpašie nosacījumi:

- garantija: vismaz 24 mēneši;

- pretendentam jānodrošina preces piegāde 14 nedēļu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |