## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Sporta un rehabilitācijas inventāra iegāde” (ID Nr. R1S 2022/68-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
|  | Ūdens aerobikas hanteles | Izgatavots no PE putām vai ekvivalenta materiāla. M izmēra. Ar cilpu plaukstai. Komplektā 2 gab. | 6 pāri | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Izgatavots no PE putām vai ekvivalenta materiāla. L izmēra. Ar cilpu plaukstai. Komplektā 2 gab. | 5 pāri | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
|  | Roku pleznas | Izgatavotas no PP materiāla ar silikona gumijām vai ekvivalentiem materiāliem. M izmērs. Komplektā 2 gab. | 10 pāri | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldcimdi | Bez pirkstu galiem. Izgatavoti no neoprēna vai ekvivalenta materiāla. M izmēra. Malas ar šuvi. Komplektā 2 gab. | 10 pāri | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Ūdens aerobikas bumba | Izgatavota no PE putām vai ekvivalenta materiāla. Diametrs 15±2 cm. | 10 gab. | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldriņķis | Izgatavots no polimēra vai ekvivalenta materiāla. Ar vismaz 5 piepūšamajām kamerām. “Swimtrainer” vai ekvivalenta fiksācija. | 6 gab. | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldriņķis | Izgatavots no vinila vai ekvivalenta materiāla. Diametrs 50-55 cm. | 3 gab. | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Uzroči peldēšanai | Izgatavoti no vinila vai ekvivalenta materiāla. Piemēroti bērniem ar svaru ~15-30 kg. Komplektā 2 gab. | 3 pāri | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldēšanas dēlis | Izgatavots no stingra putu materiāla. Priekšējā daļā izgriezumi rokām. Izmērs 45 x 30 (± 2) cm. Augstums 3-4 cm. | 10 gab. | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldēšanas nūdeles | Izgatavotas no elastīga putu materiāla. Garums 160 (±10) cm. Diametrs 7 (±1) cm. | 7 gab. | Poz.nr.: A6-22-202 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Svara stienis ar maināmiem diskiem | Taisnas formas stienis. Stieņa garums 140 (±10) cm. Stieņa diametrs 3-3,5 cm. Diski ar gumijas vai ekvivalentu pārklājumu. Komplektācijā diski vismaz: 2,5 kg – 2 gab.; 5 kg – 2 gab. Kopējais komplekta svars (stienis + visi diski) 20-25 kg. Komplektācijā disku fiksācijas skavas. | 2 kompl. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Sensorā adatu bumba | Piepūšama. Ar “adatām”. Piemērota vingrošanai ar svara izturību vismaz līdz 100 kg. Diametrs: 20 (±2) cm. | 10 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Atsperbumba – puslode (līdzsvara) | Diametrs: 52 (±4) cm. Svara izturība vismaz līdz 190 kg. Pildīta ar gaisu, gaisa spiedienu var regulēt atkarībā no vajadzības, komplektācijā pumpis. Izgatavota no neslīdoša virsmas un pamatnes materiāla. | 5 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas nūja | Izgatavota no koka. Garums 100 (±5) cm. | 10 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Izgatavota no koka. Garums: 130 (±5) cm. | 10 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
|  | Pagarināta vingrošanas nūja | Izgatavota no koka. Garums: 220 (±10) cm. | 20 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas nūja ar paaugstinātu svaru | Neslīdošs pārklājums. Nūjas galos uzgaļi aizsardzībai. Garums: 100 (±5) cm. Svars: 4 kg. | 4 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pildbumba | Svars: 1 kg. Virsma ar raupju rakstu, viegli tīrāma. | 7 gab. | Poz.nr.: A6-22-190, 1 gab. 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Svars: 2 kg. Virsma ar raupju rakstu, viegli tīrāma. | 7 gab. | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
|  | Konusu komplekts | “Ķīniešu cepures” formas. Komplektā vismaz 50 gab. Komplektā statīvs. | 2 kompl. | Poz.nr.: A6-22-194 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Konusu komplekts | “Ķīniešu cepures” formas. Konusi dažādās krāsās. Komplektā vismaz 30 gab. Komplektā statīvs. | 1 kompl. | Poz.nr.: A6-22-194 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Lecamaukla | Garums vismaz 250 cm. Garums pielāgojams. Gumijas vai ekvivalenta materiāla aukla. Rokturi ar mīkstu, neslīdošu pārklājumu. | 2 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara baļķis | Izgatavots no mīksta putu vai ekvivalenta materiāla. Trapeces formas šķērsgriezums. Izmērs: 160 x 25 (± 5) cm. Augstums: 6-10 cm. AIREX® BALANCE BEAM vai ekvivalents. | 3 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara pamatne | Izgatavots no mīksta putu ar paaugstinātu cietību vai ekvivalenta materiāla. Virsma rievota. Izmērs: 45 x 45 (± 5) cm. Augstums: 5-6 cm. AIREX® ELITE Solid Pad vai ekvivalents. | 6 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara pamatne | Izgatavots no mīksta putu vai ekvivalenta materiāla. Virsma rievota. Izmērs: 45 x 45 (± 5) cm. Augstums: 5-6 cm. AIREX® ELITE CLOUD vai ekvivalents. | 6 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas paklājiņš | Biezums: 1-1,5 cm. Virsmas laukums: 180 x 60 (± 5) cm. Izgatavots no šūnveida struktūras. Airex Fitline 180 vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas paklājiņš | Biezums: 1-1,5 cm. Virsmas laukums: 200 x 100 (± 5) cm. Izgatavots no šūnveida struktūras. Airex Corona 200 vai ekvivalents. | 4 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara spilvens | Apaļas formas ar diametru 33-35 cm. Virsma rievota ar “ezi”. Piemērota gan sēdēšanai, gan kā līdzsvara virsma dažādu vingrinājumu izpildei. Piepūšams. | 1 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara spilvens | Apaļas formas ar diametru 80 (±5) cm. Virsma rievota ar “ezi”. Piemērota gan sēdēšanai, gan kā līdzsvara virsma dažādu vingrinājumu izpildei. Piepūšams. | 4 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara spilvens | Apaļas formas ar diametru 50 (±5) cm. Virsma rievota ar “ezi”. Piemērota gan sēdēšanai, gan kā līdzsvara virsma dažādu vingrinājumu izpildei. Piepūšams. | 6 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara spilvens | Kvadrāta formas ar diagonāli 35-40 cm. Virsma ar "ezi". Piemērota gan sēdēšanai, gan kā līdzsvara virsma dažādu vingrinājumu izpildei. Piepūšama. | 1 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pilates bumba | Diametrs: 20-25 cm. Svara izturība vismaz līdz 200 kg. Piepūšama. Gluda virsma. | 31 gab. | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pilates riņķis | Diametrs: 35-40 cm. Ar mīkstiem rokturiem. | 8 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pašmasāžas bumba | Diametrs: 8-9 cm. Virsma ar nelielu reljefu. Izgatavota no cieta putu materiāla. | 1 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas bumbas | Diametrs: 50-55 cm. Svara izturība vismaz līdz 200 kg. Apaļas formas. | 1 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Diametrs: 60-65 cm. Svara izturība vismaz līdz 200 kg. Apaļas formas. | 1 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Diametrs: 70-75 cm. Svara izturība vismaz līdz 200 kg. Apaļas formas. | 1 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Pumpis piemērots piedāvāto bumbu/puslodes piepūšanai ar gaisu, komplektācijā visi adapteri. | 1 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
|  | Hanteļu komplekti | Pārklātas ar vinilu vai ekvivalentu materiālu. Svars: 0,5 kg. Komplektā 2 gab. | 1 pāris | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Pārklātas ar vinilu vai ekvivalentu materiālu. Svars: 1 kg Komplektā 2 gab. | 6 pāris | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Pārklātas ar vinilu vai ekvivalentu materiālu. Svars: 1,5 kg. Komplektā 2 gab. | 5 pāris | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Pārklātas ar vinilu vai ekvivalentu materiālu. Svars: 3 kg. Komplektā 2 gab. | 5 pāris | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Pārklātas ar vinilu vai ekvivalentu materiālu. Svars: 5 kg. Komplektā 2 gab. | 4 pāris | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
|  | Svaru manšetes | Ar velkro fiksāciju ap roku/kāju. Svars: 0,5 kg. Komplektā 2 gab. | 21 pāris | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Ar velkro fiksāciju ap roku/kāju. Svars: 1 kg. Komplektā 2 gab. | 21 pāris | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Ar velkro fiksāciju ap roku/kāju. Svars: 1,5 kg. Komplektā 2 gab. | 1 pāris | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
|  | Svaru bumbas | Ar rokturi. Apakšējā virsma plakana. Izgatavota no plastikāta materiāla vai pārklāta ar to. Svars: 5 kg. | 3 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Ar rokturi. Apakšējā virsma plakana. Izgatavota no plastikāta materiāla vai pārklāta ar to. Svars: 7 kg. | 3 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
|  | Pilates bumbas | Ar palielinātu svaru (svars ~0,3-0,5 kg). Mīkstas. Komplektā 2 gab. | 1 kompl. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pildbumbas | Svars: 1 kg. Virsma, kas nodrošina labu saķeri rokām, piemēram, rievotu reljefu. | 1 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Svars: 2 kg. Virsma, kas nodrošina labu saķeri rokām, piemēram, rievotu reljefu. | 4 gab. | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Svars: 3 kg. Virsma, kas nodrošina labu saķeri rokām, piemēram, rievotu reljefu. | 1 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Svars: 5 kg. Virsma, kas nodrošina labu saķeri rokām, piemēram, rievotu reljefu. | 3 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
|  | Pilates rullis | Garums: 89-95 cm. Diametrs: 15-18 cm. Izgatavots no mīksta putu materiāla. | 5 gab. | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Stepa sols | Virsmas izmērs: 80 x 40 (± 10) cm. Regulējams vismaz 3 dažādos augstumos. Plastmasas vai ekvivalenta materiāla. Neslīdoša virsma. Maksimālais lietotāja svars vismaz līdz 90 kg. | 4 gab. | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Jogas bloks | Virsmas izmērs: 17 x 25 (± 5) cm. Augstums: 7,5-10 cm. Izgatavots no putu materiāla. | 2 gab. | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pretestības gumijas | Apaļveida. Gumijas garums: 27-32 cm. Platums: 5-6 cm. Nesatur lateksu. Katras pretestības gumija citā krāsā. Komplektā vieglas, vidējas un augstas pretestības gumijas. | 3 kompl. | Poz.nr.: A6-22-190, 36.21. (1 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Zviedru siena | Augstums: vismaz 200 cm. Platums: 70-90 cm. Standarta ovālie kāpšļi. Izgatavota no koka materiāla. Lakotas virsmas. Komplektācijā stiprinājumi sienas montāžai. Cenā jāiekļauj montāža, tajā skaitā visi materiāli ņemot vērā, ka sienai, uz kuras plānota uzstādīšana, apakšējā daļā ir izvirzījums uz ārpusi: | 1 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pievilkšanās stienis | Paredzēts lietošanai, iekarot uz standarta zviedru sienas (slimnīcā esošajām iekšējais platums 80 cm). Izgatavots no metāla. Stieņa garums vismaz 105 cm. Attālums no kāpšļiem līdz stienim vismaz 50 cm. Taisnas formas ar uz leju liektiem galiem. Stieņa diametrs: 2,5-3 cm. | 1 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | TRX piekares sistēmas komplekts | Piekares sistēma ar slēdzamu karabīni. Piekares enkurs ar karabīni. Durvju enkurs. Universāli lietojamas, regulējamas atsaites. Ergonomiski, antibakteriāli gumijas vai ekvivalenta materiāla rokturi. Regulējamas rokturu cilpas. Komplektācijā uzglabāšanas soma. TRX PRO4 vai ekvivalents. | 6 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Slinga virves | Piemērotas Redcord slinga sistēmai. Virve elastīga materiāla. Virvju garumi: 30 un 60 cm. Komplektā vājās (melnās) un augstās (sarkanās) saites. | 1 kompl. | Poz.nr.: A6-22-200 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Slinga saites | Piemērotas Redcord slinga sistēmai. Komplektācijā pāris. Redcord 12024 vai ekvivalents. | 1 kompl. | Poz.nr.: A6-22-201 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Paklājiņš | Puzles formas paklājiņa elementi. Elementi ar atšķirīgu virsmas reljefu un krāsām. Komplektā iekļauti gan mīksti, gan cieti elementi. Komplektā vismaz 8 “puzles” elementi. | 2 kompl. | Poz.nr.: A6-22-192 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara akmeņu komplekts | Komplektā vismaz 2 dažādu augstumu “akmeņi”. Apakšējā daļa ar neslīdošu pārklājumu. Akmeņi trīsstūra formas. Akmeņu malas izmēri: lielie akmeņi 35-40 cm; mazie 25-30 cm. Akmeņu augstums: lielie 8-10 cm; mazie 4-6 cm. Maksimālais akmens pieļaujamais svars vismaz 50 kg. | 2 kompl. | Poz.nr.: A6-22-192 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Taktilo disku komplekts | Diski ar dažādām krāsām un virsmu reljefu. Izgatavoti no gumijas vai ekvivalentiem materiāliem. Piemēroti dažādām aktivitātēm, tajā skaitā kāpšanai uz tiem. Komplektācijā vismaz 5 mazie diski (diametrs 10 – 15 cm) un 5 lielie diski (25-30 cm), uzglabāšanas soma un acu nosegšanas lenta. | 2 gab. | Poz.nr.: A6-22-192 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Lūpu spēka mērītājs | Diapazons vismaz līdz 10 PSI. Ar mērījuma saglabāšanas indikatoru. OMFT Force scale vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: A6-22-199 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Oro-miofunkcionālās terapijas komplekts | Komplektā ietilpst vismaz: lūpu spēka mērītājs; 25 standartizētas pogas; dažādu izmēru mutes spoguļi; dažādu izmēru vaiga turētāji; Kotlow tipa lineāls; lineāls; digitāls kalipers; dažādas vienreizlietojamās preces oro-miofunkcionālo testu un terapijas veikšanai; OMFT Complete kit vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 139.22. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Terapeitiskā plastilīna komplekts | Plastilīni ar dažādu pretestību atšķirīgas krāsas. Baktericīds. Katra plastilīna daudzums vismaz 80 g. Komplektā vismaz: īpaši vājas pretestības; vājas pretestības; vidējas pretestības; augstas pretestības. | 4 kompl. | Poz.nr.: A6-22-195 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Lakatiņu komplekts | Izgatavoti no neilona vai ekvivalenta materiāla. Komplektā vismaz 4 dažādu krāsu lakatiņi. Izmērs: 140 x 140 (±10) cm. | 12 kompl. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pirkstu un plaukstas trenažieris | Bumbiņas formas ar cilpām pirkstiem. Vidējas pretestības. HHS Handmaster Plus vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: A6-22-196 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Tvēriena riņķis | Diametrs: 18 (±2) cm. Pildīts ar gaisu. Svars līdz 200 g. Togu Throwing ring vai ekvivalents. | 20 gab. | Poz.nr.: A6-22-192 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Adatu riņķis | Diametrs: 16 (±2) cm. Mīksta materiāla. Ar “adatām”. Svars līdz 200 g. Togu Throwing ring vai ekvivalents. | 8 gab. | Poz.nr.: A6-22-192 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas paklājs | Izmērs: 65-185 (±5) cm. Biezums: 4-5 cm. Izgatavots no vidēji cieta materiāla, kas pārvilkts ar izturīgu pārvalku. Salokāms. | 1 gab. | Poz.nr.: A6-22-192 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pašmasāžas bumbiņa | Izgatavota no stingra putu materiāla. Izmērs: 8 x 16,5 (±2) cm. Dubultas bumbas forma. Togu blackroll duoball vai ekvivalents. | 3 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pašmasāžas rullis | Garums: 35 (±5) cm. Diametrs: 17 (±2) cm. Putu vai ekvivalents materiāls. Virsma gluda vai ar nelielu reljefu. | 3 gab. | Poz.nr.: A6-22-190 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija (jānorāda kataloga lapas nr. vai saite pie “Preces apraksts:”);

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtama uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- piedāvātajām precēm ir jābūt piemērotām komerciālai lietošanai, piemēram, jābūt piemērotām intensīvai lietošanai, regulārai tīrīšanai, tajā skaitā ar dezinfekcijas līdzekļiem utml.;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- garantija precēm vismaz 24 mēneši;

- lietošanas instrukcija valsts valodā, ja konkrētās preces lietošanai un kopšanai paredzēti īpaši nosacījumi;

- preču piegāde: 45 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |