## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties iepirkumā “Elektropreču piegāde” (ID Nr. R1S 2017/iep-4):

Piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu

| Nr. p.k. | Specifikācija* | Mērvienība | Daudzums** | 1 vienības izmaksa EUR bez PVN | Kopā (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1B16A automat.slēdzis ABL | gab. | 10 |  |  |
| 2 | 1B20A automat.slēdzis ABL | gab. | 10 |  |  |
| 3 | 1B25A automat.slēdzis ABL | gab. | 10 |  |  |
| 4 | 1B32A automat.slēdzis ABL | gab. | 5 |  |  |
| 5 | 1B40A automat.slēdzis ABL | gab. | 5 |  |  |
| 6 | 3B16A automat.slēdzis ABL | gab. | 10 |  |  |
| 7 | 3B20A automat.slēdzis ABL | gab. | 10 |  |  |
| 8 | 3B25A automat.slēdzis ABL | gab. | 5 |  |  |
| 9 | 3B32A automat.slēdzis ABL | gab. | 5 |  |  |
| 10 | 3B40A automat.slēdzis ABL | gab. | 5 |  |  |
| 11 | 3C25A automat.slēdzis ABL | gab. | 5 |  |  |
| 12 | 3C40A automat.slēdzis ABC | gab. | 5 |  |  |
| 13 | Kopne 2F 1m/10mm ABL | gab. | 2 |  |  |
| 14 | Kopne 3F 0.21m/10mm ABL | gab. | 2 |  |  |
| 15 | Kopne 3F 1m/10mm ABL | gab. | 2 |  |  |
| 16 | Slēdzis 25A 3P Hager | gab. | 3 |  |  |
| 17 | Slēdzis mod. 40A 3P Hager | gab. | 3 |  |  |
| 18 | Slēdzis 63A 3P Hager | gab. | 3 |  |  |
| 19 | Drošinātājs NH00 ETI | gab. | 10 |  |  |
| 20 | Drošinātājs NH1 ETI | gab. | 10 |  |  |
| 21 | Drošinātājs NH2 ETI | gab. | 10 |  |  |
| 22 | Droš.PN2 | gab. | 10 |  |  |
| 23 | Drošinātājs E27-20A | gab. | 40 |  |  |
| 24 | Drošinātājs ET1-16A | gab. | 40 |  |  |
| 25 | 1x18W T8 IP65 lum.gaism. | gab. | 10 |  |  |
| 26 | 2x18W IP65 lum.gaismeklis | gab. | 10 |  |  |
| 27 | 2x18W Ofra dienasg. lampa | gab. | 10 |  |  |
| 28 | 4x18W T8 v/a lum.gaism. | gab. | 30 |  |  |
| 29 | 4x18W T8 z/a Mistral gaismeklis | gab. | 30 |  |  |
| 30 | 2x36W IP65 lum.gaismeklis | gab. | 20 |  |  |
| 31 | 1x36W T8 IP65 lum.gaism. Vito | gab. | 10 |  |  |
| 32 | CT-2114-W balts ieb.arm. Kanlux | gab. | 50 |  |  |
| 33 | DL-R63 balts E27 60W 230V gaism. | gab. | 30 |  |  |
| 34 | 2x60W 350mm gaismeklis Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 35 | Laiviґa 60W IP44 balts gaism. 90046 Duwi | gab. | 10 |  |  |
| 36 | Gaism.100W IP44 Rondo | gab. | 10 |  |  |
| 37 | ABL IP44 Rozete v/a 3P+N+E 16A | gab. | 5 |  |  |
| 38 | ABL IP44 Dakša vada 3P+N+E 16A | gab. | 5 |  |  |
| 39 | Rozete z/a 5p 16A ABL Perilex | gab. | 10 |  |  |
| 40 | Dakša G-veida 5p 16A ABL Perilex | gab. | 10 |  |  |
| 41 | Dakša a/z balta termopl. ABL | gab. | 30 |  |  |
| 42 | Dakša a/z G-veida balta termopl. ABL | gab. | 30 |  |  |
| 43 | E14 keramiskais patrons | gab. | 10 |  |  |
| 44 | E27 balts patrons | gab. | 20 |  |  |
| 45 | E27 keramiskais patrons | gab. | 20 |  |  |
| 46 | GU10 cokols Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 47 | Reģ. kārba z/a 68/41 Pawbol | gab. | 50 |  |  |
| 48 | Reģ. kārba z/a 68/60 Pawbol | gab. | 20 |  |  |
| 49 | 2V reģ. kārba z/a Pawbol | gab. | 20 |  |  |
| 50 | 3V reģ. kārba z/a Pawbol | gab. | 20 |  |  |
| 51 | 4V reģ. kārba z/a Pawbol | gab. | 20 |  |  |
| 52 | 5V reģ. kārba z/a Pawbol | gab. | 20 |  |  |
| 53 | Kārba z/a savien. 63/41 Pawbol | gab. | 50 |  |  |
| 54 | Kārba z/a savien. 63/62 Pawbol | gab. | 50 |  |  |
| 55 | Kārba ar vāku z/a 74/38 Pawbol | gab. | 30 |  |  |
| 56 | Kārba ar vāku z/a 84/44 Pawbol | gab. | 20 |  |  |
| 57 | Reģ. kārba ar vāku z/a 70/46 Pawbol | gab. | 50 |  |  |
| 58 | Reģ. kārba ar vāku z/a 80/49 Pawbol | gab. | 50 |  |  |
| 59 | 75x75x37 v/a IP54 sadales kārba | gab. | 40 |  |  |
| 60 | 85x45x40 IP54 kārba ar klemmem | gab. | 40 |  |  |
| 61 | 100x38x100 N7 IP54 nozarkārba peleka | gab. | 40 |  |  |
| 62 | 142x3.2mm siksna melns 08274 Duwi | gab. | 300 |  |  |
| 63 | 150x3.6mm siksna balts 08295 Duwi | gab. | 300 |  |  |
| 64 | 200x4.6mm siksna balts 08296 Duwi | gab. | 300 |  |  |
| 65 | 200x4.6mm siksna melns 08298 Duwi | gab. | 300 |  |  |
| 66 | 300x4.8mm siksna balts 08271 Duwi | gab. | 300 |  |  |
| 67 | 300x4.8mm siksna melns 08299 Duwi | gab. | 300 |  |  |
| 68 | 7.8 savilc.skruv.stipr. balts BaltPlast | gab. | 200 |  |  |
| 69 | 7.8 savilc.skruv.stipr. melns BaltPlast | gab. | 200 |  |  |
| 70 | TH6 bandāžas tur. balts BP | gab. | 200 |  |  |
| 71 | TH6 bandāžas tur. melns BP | gab. | 200 |  |  |
| 72 | TH8 bandāžas tur. balts BP | gab. | 200 |  |  |
| 73 | TH8 bandāžas tur. melns BP | gab. | 200 |  |  |
| 74 | 15x10 balts kab.kanals Optima | gab. | 30 |  |  |
| 75 | 18x13 balts kab.kanals Malpro | gab. | 30 |  |  |
| 76 | 25x20 balts kab. kanals Malpro | gab. | 30 |  |  |
| 77 | 7-10 balta kab.skava Baltplast | gab. | 300 |  |  |
| 78 | 8-12 balta kab. skava Baltplast | gab. | 300 |  |  |
| 79 | 10-14 balta kab.skava BP | gab. | 300 |  |  |
| 80 | 4x6 balta kab.skava Baltplast | gab. | 300 |  |  |
| 81 | 5x8 balta kab.skava Baltplast | gab. | 300 |  |  |
| 82 | SpaiІu rinda oranža 2.5mm | gab. | 20 |  |  |
| 83 | SpaiІu rinda oranža 4.0mm | gab. | 20 |  |  |
| 84 | SpaiІu rinda oranža 6.0mm | gab. | 20 |  |  |
| 85 | SpaiІu rinda oranža 10.0mm | gab. | 10 |  |  |
| 86 | SpaiІu rinda oranža 16.0mm | gab. | 10 |  |  |
| 87 | SpaiІu rinda oranїa 25.0mm | gab. | 10 |  |  |
| 88 | SpaiІu rinda 35mm SAS | gab. | 10 |  |  |
| 89 | 20m 19x0.13mm balts izol.lente Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 90 | 20m 19x0.13mm dzeltens izol.lente Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 91 | 20m 19x0.13mm dzeltens/zaļš izol.lente Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 92 | 20m 19x0.13mm melns izol.lente Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 93 | 20m 19x0.13mm sarkans izol.lente Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 94 | 20m 19x0.13mm zils izol.lente Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 95 | Pašvulkanizējoša lente 10/19 TESA | gab. | 10 |  |  |
| 96 | 12x29 dībelis riģ. mfj Mungo (121) | gab. | 500 |  |  |
| 97 | Rozete a/z v/a balta Duwi | gab. | 30 |  |  |
| 98 | Rozete 1+1 a/z v/a balta Duwi | gab. | 20 |  |  |
| 99 | Rozete 1+1+1 a/z v/a balta Duwi | gab. | 20 |  |  |
| 100 | Rozete 4V a/z v/a balta Duwi | gab. | 20 |  |  |
| 101 | Pārslēdzis v/a balts Duwi | gab. | 10 |  |  |
| 102 | Slēdzis 1+1 v/a balts Duwi | gab. | 10 |  |  |
| 103 | 6V a/z rozeєu bloks Makel | gab. | 10 |  |  |
| 104 | Slēdzis v/a IP44 balts Beta Pawbol | gab. | 20 |  |  |
| 105 | Rozete balts Schneider Sedna | gab. | 80 |  |  |
| 106 | Slēdzis balts Schneider Sedna | gab. | 50 |  |  |
| 107 | Pārslēdzis balts Schneider Sedna | gab. | 10 |  |  |
| 108 | Slēdzis 1+1 balts Schneider Sedna | gab. | 20 |  |  |
| 109 | Rozete 1+1 balts Schneider Sedna | gab. | 20 |  |  |
| 110 | 1V rāmis balts Schneider Sedna | gab. | 50 |  |  |
| 111 | 2V H rāmis balts Schneider Sedna | gab. | 50 |  |  |
| 112 | 3V H rāmis balts Schneider Sedna | gab. | 50 |  |  |
| 113 | 4V H rāmis balts Schneider Sedna | gab. | 50 |  |  |
| 114 | 5V H rāmis balts Schneider Sedna | gab. | 10 |  |  |
| 115 | 25W E27 kvēlspuldze | gab. | 100 |  |  |
| 116 | 40W E27 kvēlspuldze | gab. | 200 |  |  |
| 117 | 40W E27 kvēlspuldze ar reflektoru | gab. | 200 |  |  |
| 118 | 60W E27 kvēlspuldze | gab. | 250 |  |  |
| 119 | 60W E27 kvēlspuldze ar reflektoru | gab. | 50 |  |  |
| 120 | 75W E27 kvēlspuldze | gab. | 250 |  |  |
| 121 | 100W E27 kvēlspuldze | gab. | 200 |  |  |
| 122 | 10W/840 T8 lum. spuldze | gab. | 25 |  |  |
| 123 | 15W/640 T8 lum.spuldze GE | gab. | 25 |  |  |
| 124 | 18W/640 T8 lum.spuldze | gab. | 250 |  |  |
| 125 | 18W/830 T8 lum.spuldze Osram | gab. | 250 |  |  |
| 126 | 30W/840 lum.spuldze GE | gab. | 25 |  |  |
| 127 | 36W/640 T8 lum.spuldze | gab. | 200 |  |  |
| 128 | 36W/830 lum.spuldze Osram | gab. | 200 |  |  |
| 129 | 58W/830 T8 lum.spuldze Philips | gab. | 50 |  |  |
| 130 | 58W/640 T8 lum.spuldze Osram | gab. | 50 |  |  |
| 131 | 8W T5 40000klum.spuldze Kanlux | gab. | 25 |  |  |
| 132 | R50 40W E14 kvēlspuldze Kanlux | gab. | 30 |  |  |
| 133 | R50 60W E14 kvēlspuldze Kanlux | gab. | 30 |  |  |
| 134 | R63 40W E27 kvēlspuldze Kanlux | gab. | 50 |  |  |
| 135 | R63 E27 60W kvēlspuldze Kanlux | gab. | 50 |  |  |
| 135 | R80 E27 75W sp. Spectrum | gab. | 100 |  |  |
| 136 | GU10 35W 60gr. hal.spuldze Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 137 | GU10 50W 60gr. hal.spuldze Kanlux | gab. | 20 |  |  |
| 138 | R7s 300W 118mm hal.spuldze Kanlux | gab. | 10 |  |  |
| 139 | R7s 500W 118mm hal.spuldze Kanlux | gab. | 10 |  |  |
| 140 | R7s 78mm 100W Kanlux | gab. | 10 |  |  |
| 141 | R7s 78mm 150W halog.spuldze B Kanlux | gab. | 10 |  |  |
| 142 | 18W/840 2P G24d-2 kom.lum.sp.Spectrum | gab. | 10 |  |  |
| 143 | 26W/840 G24d-2 kom.lum. spuldze | gab. | 10 |  |  |
| 144 | 22W/827 G10q LC T9 lum.spuldze | gab. | 10 |  |  |
| 145 | 32W/865 G10q FC lum.spuldze OSRAM | gab. | 10 |  |  |
| 146 | 40W E14 B35 sv ečveida mateta kvēlspuldze | gab. | 100 |  |  |
| 147 | 40W E14 P45 bumbiņa mateta kvēlspuldze | gab. | 100 |  |  |
| 148 | 250W/4200K DRL spuldze | gab. | 30 |  |  |
| 149 | 2x1.0 YDYp balts monolits kabelis | m | 200 |  |  |
| 150 | 2x1.5 YDYp balts monolits kabelis | m | 200 |  |  |
| 151 | 2x2.5 YDYp balts kabelis | m | 200 |  |  |
| 152 | 3x1.0 YDYp balts ciet. kabelis | m | 200 |  |  |
| 153 | 3x1.5 YDYp balts ciet. kabelis | m | 400 |  |  |
| 154 | 3x2.5 YDYp balts ciet. kabelis | m | 300 |  |  |
| 155 | 2x1.5 NYM balts kabelis | m | 200 |  |  |
| 156 | 3x1.5 NYM balts cietais kabelis | m | 800 |  |  |
| 157 | 3x2.5 NYM balts cietais kabelis | m | 400 |  |  |
| 158 | 5x2.5 NYM kabelis | m | 300 |  |  |
| 159 | 5x4 NYM kabelis | m | 200 |  |  |
| 160 | 5x6 NYM balts cietais kabelis | m | 100 |  |  |
| 161 | 2x1.5 OMY balts lokan. kabelis | m | 200 |  |  |
| 162 | 3x1.5 OMY kabelis | m | 200 |  |  |
| 163 | 3x2.5 OMY balts kabelis | m | 200 |  |  |
| 164 | Elektronic balast T8 4x18W | gab. | 20 |  |  |
| 165 | Elektronic balast T5 4x18W | gab. | 10 |  |  |
| 166 | Elektronic balast 36W/230V (1x36W) | gab. | 5 |  |  |
| 167 | Elektronic balast 36W/230V (2x36W) | gab. | 5 |  |  |
| 168 | Elektronic balast (1x30W) | gab. | 5 |  |  |
| 169 | Elektronic balast T5 (1x58W) | gab. | 5 |  |  |
| 170 | Elektronic balast T5 (2x36W) | gab. | 5 |  |  |
| KOPĀ BEZ PVN |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

*Pozīcijās, kurās norādīts ražotāja nosaukums, var tikt piedāvāts analogs.

** Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar maksimālo līguma summu (3990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (12 mēneši).

Līguma nosacījumi:

- līguma termiņš- 12 mēneši;

- līguma summa- 3990 EUR bez PVN;

- preču pasūtīšana- pa daļām atbilstoši nepieciešamībai;

- preču piegāde: 3 darba dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________