## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.____________________, tā ______________________________________________________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Infūzijas statīvu iegāde Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikai” (ID Nr. R1S 2017/iep-78):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (pielikumā pievienojama preces vizualizācija un ražotāja tehniskā dokumentācija, kas apliecina Tehniskajā specifikācijā esošo prasību izpildi) | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Infūziju statīvs | Izgatavots no nerūsējošā tērauda | gab. | 12 |  |  |  |  |
|  | 5 riteņu pamatne stabilitātei ar izturīgu plastmasas savienojumu pamatnē |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamatnes diametrs vismaz 60cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 infūziju pakarināšanas āķi |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimālais svars uz vienu āķi vismaz 2kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplektā pilienu trauks |  |  |  |  |  |  |
|  | Augstuma regulācija vismaz no 120 līdz 210cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Infūzijas statīva svars 3kg (+/-10%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Infūzijas statīvs aprīkots ar dubultriteņiem |  |  |  |  |  |  |
|  | Riteņu izmērs vismaz 50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Vismaz divi riteņi ar bremzi |  |  |  |  |  |  |
|  | Viens antistatisks ritenis |  |  |  |  |  |  |
|  | Garantija- vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |  |  |

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 14 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________