## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums kuņģa balonu sistēmas komplekta iegādei” (ID Nr. R1S 2021/86-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Preces oriģinālais nosaukums, ražotājs | Pretendenta piedāvātās preces ražotāja specifikācija, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja mājas lapu, kur pieejama visa nepieciešamā informācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| Kuņģa balonu sistēmas komplekts | Kuņģa balona sistēmas komplekts: - 1 gab. kuņģa balons; - ievietošanas (uzpildīšanas) katetrs; -vismaz 50 ml uzpildīšanas šļirce. CE marķējums, nesatur lateksu vai dabīgās gumijas materiālus, labi saskatāms balts uzpildīšanas caurules vārsts, smalkas pielāgošanas iespēja pēc ierīces ievietošanas, lai atvieglotu ierīces panesamību, pēc ierīces ievietošanas maināms ierīces tilpums, kuņģa balons paredzēts implantēšanai līdz 12 mēnešiem, ierīce aprīkota ar vieglas satveršanas cilpām, tās izņemšanai, ierīce paredzēta uzpildei tikai ar NaCl šķīdumu, minimālais balona uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) -12 mēneši no saņemšanas dienas. | 5 kompl. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājumam pievienojama:

  - preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir ražotāja oficiāli autorizēts tirgot un sniegt atbalstu attiecīgajā reģionā piedāvātās preces izplatīšanā;

  - piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs patur tiesības līguma darbības laikā neiegādāties visu preču apjomu;

- piegādes termiņš: ne garāks kā 5 darba dienas pēc pieprasījuma saņemšanas;

- plānotais iepirkuma līguma darbības termiņš: 6 mēneši;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |