## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums rehabilitācijas inventāra iegādei” (ID Nr. R1S 2022/95-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
|  | Slinga virves | Piemērotas Redcord slinga sistēmai. Virve elastīga materiāla. Virvju garumi: 30 un 60 cm. Komplektā vājās (melnās) un augstās (sarkanās) saites. | 1 kompl. | Poz.nr.: A6-22-200 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Slinga saites | Piemērotas Redcord slinga sistēmai. Komplektācijā pāris. Redcord 12024 vai ekvivalents. | 1 kompl. | Poz.nr.: A6-22-201 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Lūpu spēka mērītājs | Diapazons vismaz līdz 10 PSI. Ar mērījuma saglabāšanas indikatoru. OMFT Force scale vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: A6-22-199 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Oro-miofunkcionālās terapijas komplekts | Komplektā ietilpst vismaz: lūpu spēka mērītājs; 25 standartizētas pogas; dažādu izmēru mutes spoguļi; dažādu izmēru vaiga turētāji; Kotlow tipa lineāls; lineāls; digitāls kalipers; dažādas vienreizlietojamās preces oro-miofunkcionālo testu un terapijas veikšanai; OMFT Complete kit vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 139.22. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija (jānorāda kataloga lapas nr. vai saite pie “Preces apraksts:”);

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtama uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- piedāvātajām precēm ir jābūt piemērotām komerciālai lietošanai, piemēram, jābūt piemērotām intensīvai lietošanai, regulārai tīrīšanai, tajā skaitā ar dezinfekcijas līdzekļiem utml.;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- garantija precēm vismaz 24 mēneši;

- lietošanas instrukcija valsts valodā, ja konkrētās preces lietošanai un kopšanai paredzēti īpaši nosacījumi;

- preču piegāde: 45 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |