## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums medicīnas mēbeļu iegādei” (ID Nr. R1S 2022/97-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| 1. | Masāžas krēsls | Nodrošina ergonomisku sēdēšanas pozu ar atbalstu uz vēdara Regulējama galvas daļa ar atveri sejai Atbalsta daļa rokām Krūšu atbalsts Kāju atbalsts (apakštilbu priekšējai daļai) Sēdvieta ar regulējamu augstumu vismaz no 50 līdz 60 cm Iespējams kompakti salikt uzgalabāšanai/transportēšanai Pirms piegādes virsmas krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju Maksimālā pieļaujamā drošas lietošanas slodze vismaz 120 kg | 1 gab. | Budžeta kods: A3-22-101 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Preces apraksts: |  |  |
| 2. | Pozicionēšanas spilvens | Universāls, pacienta pozicionēšanai Mīksts, ķermeņa formai pielāgojošs pildījums Pārvalks elpojošs, ūdens necaurlaidīgs Augstums 7-10 cm Platums un garums 30 x 40 (±3) cm | 1 gab. | Budžeta kods: B21-1 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Preces apraksts: |  |  |
| 3. | Līķa rati | Hidrauliska augstuma regulācija vismaz 60-95 cm diapazonā Piemēroti ķermeņu pārvietošanai ar svaru vismaz līdz 200 kg 2 ap savu asi rotējoši riteņi ar bremzi un diametru vismaz 16 cm 2 liela izmēra riteņi ar diametru vismaz 40 cm Stūros sienu aizsargi Uz ratiem fiksējamas nestuves Virsmas izmērs vismaz 60x195 Ar teleskopiskiem rokturiem Plastikāta auduma vai ekvivalents vāks ar rokturiem un fiksāciju uz ratiem Kopējais platums ne vairāk par 90 cm | 1 gab. | Budžeta kods: 133.22. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Preces apraksts: |  |  |
| 4. | Manipulāciju krēsls | Hidrauliska augstuma regulācija vismaz 60-95 cm diapazonā Piemēroti ķermeņu pārvietošanai ar svaru vismaz līdz 200 kg 2 ap savu asi rotējoši riteņi ar bremzi un diametru vismaz 16 cm 2 liela izmēra riteņi ar diametru vismaz 40 cm Stūros sienu aizsargi Uz ratiem fiksējamas nestuves Virsmas izmērs vismaz 60x195 Ar teleskopiskiem rokturiem Plastikāta auduma vai ekvivalents vāks ar rokturiem un fiksāciju uz ratiem Kopējais platums ne vairāk par 90 cm | 1 gab. | Budžeta kods: 128.22. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Preces apraksts: |  |  |
| 5. | Pozicionēšanas spilvens | Piemērots pacienta kāju pozicionēšanai izgulējumu risku mazināšanai Mīksts, ķermeņa formai pielāgojošs pildījums Pārvalks elpojošs, ūdens necaurlaidīgs, ar rāvējslēdzēja aizdari un mazgājams temperatūrā vismaz līdz 90° Spilvena izmērs 40 x 40 ±5 cm | 1 gab. | Budžeta kods: A3-22-90 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Citas prasības:

- iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā;

- garantija vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai;

- ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase);

- CE marķējums;

- lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 90 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |