## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Vakuumelektrodu sistēmas iegāde” (ID Nr. R1S 2022/99-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Vakuumelektrodu sistēma | 1. Vakuuma diapazons vismaz 60-260 mbar, regulējams vismaz 4 līmeņu vakuuma diapazonā 2. Indikators uzstādītā vakuuma līmeņa atspoguļošanai 3. Iekārtai ir defibrilācijas aizsardzība 4. Sudraba – sudraba hlorīda elektrodi 5. Elektrodi individuāli nomaināmi bez instrumentu palīdzības 6. Komplektācijā pilns elektrodu komplekts ar garumu sešiem 1-1,2 m un četriem 1,3-1,5 m 7. Teleskopiska elektrodu turētāja roka 8. Sistēma mobila, novietota uz riteņiem ar bremzi 9. Vakuuma elektrodu sistēma saderīga ar slimnīcā esošajām Schiller EKG iekārtām- AT-104PC un CS-200 10. Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls 11. Citas prasības: 11.1. Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā 11.2. Garantija vismaz 24 mēneši 11.3. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas 11.4. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai 11.5. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) 11.6. CE marķējums 11.7. Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā | 1 gab. | Budžeta kods: BG21-03 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: Piegādes termiņš: Preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija un ražotāja autorizācijas vēstule sistēmas izplatīšanai;

- precei garantija vismaz 24 mēneši.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 45 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |