## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Trīs punktu vadības izpildmehānisms AMV 435” (ID Nr. R1S 2022/101-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienību | Cena EUR bez PVN kopā | Cena EUR ar PVN kopā |
| Trīs punktu vadības izpildmehānisms AMV 435 | 1. Apraksts- AMV 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N 2. Apvalka ūdens izturības pakāpe- IP54 3. Barošanas spriegums [V] DC- 23 0 4. Izpildmehānisma tips- Elektriskā 5. Izpildmehānisma ātrums [s/mm]- 8 s/mm (15 s/mm) 6. Kontrolsignāla tips- 3 punktu 7. Lietošana- HVAC 8. Manuālā darbība- Jā 9. Slēgšanas spēks [N]- 400 N 10. Strāvas patēriņš [W]- 2W 11. Tips- AMV 435 12. Virzuļa gājiens [mm]- 20 mm 13. Ātruma tips- versija Standard 14. Citas prasības: 14.1. Garantija vismaz 24 mēneši 14.2. Garantijas laikā remonti ir bez maksas 14.3. CE marķējums 14.4. Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā | 5 gab. | Budžeta kods: Neparedzētie izdevumi Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- precei garantija vismaz 24 mēneši.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 5 darba dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |