## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________,

tā __________________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana” (ID Nr. R1S 2017/iep-100):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma līguma ietvaros ir veicama šādu medicīnas iekārtu tehniskā apkalpošana:

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums |
| --- | --- |
| 1. | “Carl Zeiss” iekārtas |
| 1.1. | Fundus kamera (Visucam C), 1 gab. |
| 1.2. | Oftalmoloģiskais operāciju mikroskops (OPMI MDO), 1 gab. |
| 1.3. | Oftalmoloģiskais operāciju mikroskops (OPMI Lumera), 1 gab. |
| 1.4. | Bezkontakta optiskais biometrs (IOL Master 500), 1 gab. |
| 2. | “C.B.M.” iekārtas (Termostats (Panacea, 3 gab.) |
| 3. | “Binder” iekārtas (Žāvējamais skapis -sterilizators (Binder E-28), 3 gab.) |
| 4. | “Nidek” iekārtas (Autorefrakto kerato tonometrs (RKT- 7700), 2 gab.) |
| 5. | “Melag” iekārtas |
| 5.1. | Stomatoloģiskā mazgājamā mašīna (Melatherm 10), 2 gab. |
| 5.2. | Tvaika sterilizātors (Melag Vacuklav 31B+), 1 gab. |
| 5.3. | Instrumentu pakotājs (MELAseal 100+), 1 gab. |
| 5.4. | Ūdens dejonizācijas iekārta (MELAG MELAdem53), 1 gab. |
| 6. | “Econet” iekārtas (Pacientu novērošanas monitors (Compact 5XL), 3 gab.) |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Darba izmaksas profilaktisko apkopju un neparedzēto remontu veikšanai: | Stundas likme |
| --- | --- |
|  | Bez PVN, EUR* | Ar 21% PVN, EUR |

* 1 stundas darba likme nav lielāka kā 35 EUR bez PVN, pretējā gadījumā piedāvājums tiek noraidīts kā iepirkuma prasībām neatbilstošs.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

- pretendents piedāvājumam pievieno:

  - iekārtas ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstules kopiju, kas apliecina pretendenta tiesības uzņemties attiecīgās iekārtas tehnisko apkalpošanu,

  - iepirkuma līguma izpildē pretendenta iesaistāmā tehniskā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti –iekārtas ražotāju izsniegtu apmācību sertifikātu kopijas;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: viszemākā stundas likme EUR bez PVN (ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām viszemākajām stundas likmēm, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto stundas likmi. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi).

Īpašie nosacījumi:

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- līguma darbības termiņš: 6 mēneši;

- līguma maksimālā summa, kas paredzēta profilaktisko apkopju un neparedzēto remontu veikšanai, sastāda 4000 EUR bez PVN;

- pretendentam profilaktiskās apkopes jāveic saskaņā ar apkopju grafiku, kas izstrādāts uz ražotāja servisa instrukciju pamata (ja attiecīgajā daļā minētajai iekārtai šāda instrukcija ir pieejama). Kā apliecinājumu veiktajai apkopei jāsagatavo pārbaudes protokols;

- reaģēšana uz izsaukumu sakarā ar remontu notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma);

- mazie remonti (bez rezervju daļu nomaiņas) veicami 8 stundu laikā, bet lielie remonti (ar detaļu nomaiņu)- ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pretendents bez papildu samaksas pēc pasūtītāja lūguma veic slimnīcas jaunā personāla apmācību strādāt ar Tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām;

- pēc apkopes un remonta veikšanas jāveic iekārtas funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par iekārtas funkcionēšanu.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________