## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________,

tā __________________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Elektropretestības mērījumi 3 un 16.korpusam” (ID Nr. R1S 2017/iep-114) un veikt šādus darbus:

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | laika norma, c/h | darba samaksas likme, EUR/h | darba alga, EUR | materiālu cena, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilp., c/h | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Izolācijas pretestības mērījumi 3.korpusam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1f kabeļi | gab. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3f kabeļi | gab. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strāvas noplūdes aizsardzības pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strāvas noplūdes automāts 1f | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strāvas noplūdes automāts 3f | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepārtrauktas ķēdes esamības pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nepārtrauktas ķēdes esamības pārbaude | gab. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Iezemējuma un potenciāla izlīdzināšanas detaļu pārbaude (komplekts) | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sadaļņu un savienojumu pārbaude ar termokameru (komplekts) | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolācijas pretesetības mērījumi 16.korpusam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1f kabeļi | gab. | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3f kabeļi | gab. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strāvas noplūdes aizsardzības pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strāvas noplūdes automāts 1f | gab. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strāvas noplūdes automāts 3f | gab. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepārtrauktas ķēdes esamības pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nepārtrauktas ķēdes esamības pārbaude | gab. | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Iezemējuma un potenciāla izlīdzināšanas detaļu pārbaude (komplekts) | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sadaļņu un savienojumu pārbaude ar termokameru (komplekts) | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dokumentācija | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā, EUR, bez PVN: |  |  |  |
| Virsizdevumi ----% |  |  |  |
| t.sk.darba aizsardzība |  |  |  |
| Peļņa -----% |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN 21% |  |  |  |

Piezīmes:

- Pretendentam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā minētos darbus (piedāvājumam ir pievienojamas kompetentu iestāžu izsniegtu dokumentu kopijas, kas apliecina elektropretestības mērījumu veikšanas tiesību esamību, vai arī norāde uz tīmekļa vietni, kurā pasūtītājs var pārliecināties par minēto tiesību esamību).

Līguma nosacījumi:

- darbu izpildes termiņš: 2 nedēļu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas brīža;

- darbu izpildes kārtībā: mērījumi objektā ir veicami pēc plkst. 16:00;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________