## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _______________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ablācijas zondu iegāde ar koblācijas sistēmas patapinājumu” (ID Nr. R1S 2017/IEP-159):

| Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (pielikumā pievienojama preces vizualizācija un ražotāja tehniskā dokumentācija, kas apliecina Tehniskajā specifikācijā esošo prasību izpildi) | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Ablācijas zondu iegāde | Zonde tonisiloektomijas un adenoīdektomijas operācijām EVAC Extra (Ref. EIC5872-01) vai analogs | 35 gab. |  |  |  |  |
|  | Paaugstinātas jaudas zonde tonisiloektomijas un adenoīdektomijas operācijām EVAC Extra HP (Ref. EIC5874-01) vai analogs | 20 gab. |  |  |  |  |
|  | Zonde deguna gliemežnīcām Reflex Ultra 45 (EICA4845-01) vai analogs | 20 gab. |  |  |  |  |
|  | Papildu prasības: Zondes saderīgas ar piedāvāto koblācijas sistēmu |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |
| Koblācijas sistēmas patapinājums | 1. Audu noņemšanai relatīvi zemā temperatūrā (~40-70° C), izmantojot plazmas tehnoloģiju (koblāciju) otolaringoloģijas operācijās. 2. Nodrošina ablāciju un koagulāciju. 3. Integrēta šķidruma kontrole. 4. Vismaz 9 ablācijas režīmi. 5. Bipolārās koagulācijas režīms. 6. Skaņas signāls ablācijas un koagulācijas laikā. 7. Automātiska parametru optimizācija katrai zondei. 8. Indikatori zondēm, pedālim, šķidruma kontroles padevei. 9. Savietojama ar vismaz 5 dažādām zondēm. 10. Maksimālā jauda pie 250 Ω ne zemāka par 400 W. 11. Šķidruma kontroles bloka kabelis vismaz 4 m. 12. Barošanu nodrošina 220-230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls. 13. Komplektācijā: 13.1. Kājas kontroles pedālis koagulācijai, ablācijai un koblācijas paremtru pielāgošanai. 14. Papildus prasības: 14.1. Lietošanas instrukcija valsts valodā; Vismaz divu gadu garantija. | 1 gab. |  | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
|  | Piegādātājs nodrošina personāla apmācību darbam ar iekārtu. |  |  |  |  |  |
|  | Piegāde 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. |  |  |  |  |  |
|  | Paredzamais patapinājuma termiņš – 24 mēneši. |  |  |  |  |  |

* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar maksimālo līguma summu (9990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).

Piezīmes: pretendents ir tiesīgs piedāvāt analogu iekārtu un tai atbilstošas medicīnas preces.

Līguma nosacījumi:

- līguma ietvaros kopējais maksājums par precēm nepārsniedz 9990 EUR bez PVN;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums __________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________