## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _______________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Mīkstā inventāra iegāde slimnīcas vajadzībām” (ID Nr. R1S 2017/IEP-161):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (pielikumā pievienojama preces vizualizācija un “data sheet” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā) | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Pozicionešanas rullis | Pozicionēšanas rullis ir paredzēts pacienta ķermeņa stāvokļa maiņai, lai pasargātu no izgulējumu rašanās. Ruļļa pildījums - porolons. Komplektā ar šķidrumu necaurlaidīgu pārvalku. Izmēri: 20 x 50 cm. Pārvalku var mazgāt veļas mašīnā ne mazāk kā 60°C temperatūrā, dezinficēt ar spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem. CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas prasībām medicīnas ierīcēm. Garantija: vismaz 1 gads. | 15 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Porolona matracis | Matrača pārvalks ir izgatavots no auduma (100 % poliestera), kas pārklāts ar 100% no poliuretāna slāni, gaisa caurlaidīga, šķidruma necaurlaidīgs, ar L-veida formas rāvējslēdzēju ar aizsarga atloku, kas neļauj šķidrumiem iesūkties matrača iekšpusē caur rāvējslēdzēja vietu. Pārvalka šuves sašūtas. Pārvalka auduma blīvums ne mazāks par 180 g / m2. Pārvalku var mazgāt veļas mašīnā ne mazāk kā 60°C, kā arī žāvēt mehāniski, iespējams dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem, viegli tīrāms. Standarta matraču izmēri: garums 2000 mm , platums 900 mm, augstums 120 mm. Maksimālā matrača slodze: 100-120 kg. CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm. Garantija: vismaz 24 mēneši. | 30 gab. |  |  |  |  |
| 3. | Pozicionēšanas spilvens | Paredzēts pacientu pozicionēšanai, lai izvairītos no izgulējumu izveidošanās. Spilvens ir izgatavots no HR porolona, tam ir šķidrumu necaurlaidīgs, gaisa caurlaidīgs pārvalks. Pārvalks ir izgatavots no poliestera, laminēts ar poliuretāna plēvi, tam ir U formas rāvējslēdzējs. Izmēri: garums: 70-80, platums: 25-30, vienas malas augstums: 15-20cm, otras paralēlās malas augstums: 5-10 cm. Pārvalku var mazgāt veļas mašīnā ne mazāk kā 60°C temperatūrā, žāvēt žāvētājā, dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem. CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas prasībām medicīnas ierīcēm. Garantija: vismaz 1 gads. | 8 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Trīsstūrveida pozicionēšanas spilvens | Pozicionēšanas spilvens paredzēts, lai mainītu ķermeņa stāvokli un aizsargātu pret izgulējumu rašanos. Pildījums no porolona. Komplektā ar mitrumu necaurlaidīgu un gaisa caurlaidīgu pārvalku. Šķidrumu necaurlaidīgo pārvalku var mazgāt veļas mašīnā 95°C temperatūrā, dezinficēt ar līdzekļiem, kuru sastāvā ir spirts. CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas prasībām medicīnas ierīcēm. Garantija: vismaz 1 gads. Izmēri: |  |  |  |  |  |
|  |  | 20x25x9 cm (+5cm) | 10 gab. |  |  |  |  |
|  |  | 50x60x18cm (+5cm) | 12 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums __________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________