## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Kolposkopijas aprīkojuma iegāde” (ID Nr. R1S 2018/iep-1):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Instrumenti un piederumi elektroķirurģijas manipulācijām | Pildspalvas formas elektroda rokturis ar Valleylab (Erbe) tipa kontaktu un diviem slēdžiem un vismaz 4 m garu kabeli | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Izolēti, ar rokturi saderīgi elektrodi: |  |  |  |  |  |
|  |  | Cilpveida 10x10 mm | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Cilpveida 20x15 mm | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Cilpveida 25x25 mm | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Lodveida ø4 mm | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Lodveida ø6 mm | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Ar elektrodiem saderīgs CUSCO spogulis: |  |  |  |  |  |
|  |  | 75x32 mm | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | 85x35 mm | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | 100x37 mm | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Nerūsējošā tērauda KOGAN tipa endocervikālās stangas 250±10 mm | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Neitrālā elektroda savienotājvads ar Valleylab NON-REM tipa konektoru un vismaz 4 m garu kabeli | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Ar savienotājvadu saderīgi dalītie, vienreiz lietojamie neitrālie elektrodi ar virsmas laukumu 100(±10) cm2 | 100 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
| 2. | Dūmu atsūcējs elektroķirurģijas manipulācijām | 1.1. Pielietojams elektroķirurģijas manipulācijām 1.2. Saderīgs ar jebkādu augstfrekvences elektroķirurģijas iekārtu 1.3. Automātisks aktivācijas sensors 1.4. Iespēja aktivizēt/deaktivizēt nosūci ar pogu, pedāli vai automātiski 1.5. Regulējama gaisa plūsma (maksimālā ne mazāka par 3400 l/stundā) 1.6. Maksimālais vakuums ne mazāks par 25 kPa 1.7. Vizmaz 3 pakāpju filtrācija (mehāniskā, ogles un ULPA) ar filtra mūžu ne īsāku par 25 stundām 1.8. Barošanu nodrošina 220-230 (50-60 Hz) tīkls 1.9. Iekārta atbilst direktīvai 93/42 EEK 1.10. Komplektācijā 1.10.1. Kājas pedālis manuālai vadībai 1.10.2. Filtru komplekts 2 gab. 1.10.3. Sterilizējamu cauruļu komplekts (garums vismaz 3 m) Papildus prasības: Lietošanas instrukcija valsts valodā Lietotāju apmācība Vismaz divu gadu garantija | 1 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 14 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________