## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnas mēbeļu iegāde” (ID Nr. R1S 2018/iep-5):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (piedāvājumam pievienojama iekārtas “DATA SHEET”) | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Funkcionālā kušete | 1. Izgatavots no viegli kopjama materiāla (ādas imitācija ar antibakteriālām īpašībām, bez šuvēm; polsterējums), izturīga pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. 2. Virsma sastāv no divām vienāda platuma metāla sekcijām. Galvas atzveltne (63cm x 63cm (+/- 5%)) regulējama ar gāzes atsperi (vismaz no -20 līdz +85 grādu leņķim). 3. Kušeti var nolikt gan uz kājām, gan izbīdīt 4 riteņus, lai būtu viegli to pārvietot. 4. Izmēri 63cm x 190 cm (+/- 5%). 5. Augstuma elektriskā regulēšana 50-95cm (+/-10%). 6. Galda metāliskais rāmis ir uzkonstruēts tādā veidā, lai tas netraucētu ārstam manipulācijas laikā nostāties tieši pie galda virsmas. 8. Celtspēja vismaz 250 kg 9. Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektrikskais tīkls. 10. Komplektācijā: 10.1. Papīra ruļļa turētājs; 10.2. Krāsa pēc pasūtītāja izvēles. Citas prasības: Komplektācijā lietošanas instrukcija valsts valodā; Iekārtai vismaz 2 gadu garantija. | 1 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Multifunkcionālā kušete | 1. Daudzfunkcionāla kušete medicīniskām manipulācijām. 2. Viegli tīrāma bezšuvju ādas imitācijas virsmas tīrāma ar dezinfekcijas līdzekļiem. 3. Svara izturība jebkurā pozīcijā ne mazāk par 180 kg. 4. Elektriska augstuma regulācija ar diapazonu ne mazāku par 50-100 cm. 5. Garums horizontālā pozīcijā ne mazāks par 200 cm. 6. Platums 70+/-10 cm. 7. Katras atsevišās daļas garums 55+/-5 cm. 8. Elektriski regulējama muguras daļa . 9. Muguras daļas regulācija ne mazāk par -10° līdz +70°. 10. Galvas daļas regulācija ar gāzes atsperi ne mazākā diapazonā par -50° līdz +50°. 11. Galvas daļā caurums sejai. 12. Kāju daļa divās, atsevišķi regulējamās sekcijās labajai un kreisajai pacienta kājai. 13. Augšstilbu daļas regulācija ar gāzes atsperi ne mazākā diapazonā par -10° līdz +40°. 14. Apakšstilbu daļas regulācija ar gāzes atsperi ne mazākā diapazonā par -70° līdz +40°. 15. Regulējami roku balsti 180° leņķī. 16. 4 riteņi ar bremžu sistēmu. 17. Kājas pedālis muguras daļas un augstuma regulācijai. 18. Papīra ruļļa turētājs ar stiprinājumu. 19. Barošanu nodrošina 220/230 V (50/60 Hz) elektriskais tīkls. Citas prasības: Lietošanas instrukcija valsts valodā; Lietotāju apmācība; Iespēja izvēlēties krāsu; Vismaz 2 gadu garantija. | 1 gab. |  |  |  |  |
| 3. | Masāžas kušete | 1. Elektriski regulējams augstums ar kājas pedāli. 2. Ļoti stingra un izturīga kušete, kas paredzēta intensīvai lietošanai ar minimālu apkopi. Kušetes virsma (kopējā) 190 x 90cm (+/-2cm). 3. Guļamvirsma ne mazāk 155 x 90 cm. 4. Galvgalis ar elpošanas vietu 35 x 35 cm. 5. Augstums brīvi regulējams diapazonā vismaz 65 – 85 cm. Max celtspēja ne mazāk par 200 kg. Papīra ruļla turētājs. 6. Manuāli regulējami roku un elkoņu balsti. 7. Nolaižami ievelkami riteņi 8. Stiprināts polsterējums. 9. Viegli kopjama un dezinficējama virsma. Citas prasības: Lietošanas instrukcija valsts valodā; Lietotāju apmācība; Iespēja izvēlēties krāsu; Vismaz 2 gadu garantija. | 1 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

- pretendentam ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizācija iepirkuma līguma izpildei (piedāvājumam pievienojama autorizācijas vēstule);

- piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________