## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “HARTMANN tipa deguna knaibles” (ID Nr. R1S 2018/iep-16):

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deguna knaibles (konhotoms) - 1 gab. | Ražotājs: |  |  |
|  |  | Modelis: |  |  |
|  |  | Ražotājvalsts: |  |  |
| 1.1. | Garums 12±1 cm |  |  |  |
| 1.2. | HARTMANN tips |  |  |  |
| 1.3. | Izgrieztā parauga diametrs 9 mm |  |  |  |
| 1.4. | Izgatavotas no nerūsējošā tērauda |  |  |  |
| 1.5. | Apaļš rokturis |  |  |  |
| 1.6. | Vismaz 2 gadu garantija |  |  |  |
| 2. | Deguna knaibles (konhotoms) - 1 gab. | Ražotājs: |  |  |
|  |  | Modelis: |  |  |
|  |  | Ražotājvalsts: |  |  |
| 2.1. | Garums 12±1 cm |  |  |  |
| 2.2. | HARTMANN tips |  |  |  |
| 2.3. | Izgrieztā parauga diametrs 11 mm |  |  |  |
| 2.4. | Izgatavotas no nerūsējošā tērauda |  |  |  |
| 2.5. | Apaļš rokturis |  |  |  |
| 2.6. | Vismaz 2 gadu garantija |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Īpašie nosacījumi:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta “DATA SHEET” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ Faksa Nr.__________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |