## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Anestezioloģijas galdu iegāde” (ID Nr. R1S 2018/iep-83):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, modelis | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Anestezioloģijas galds | 1. Medikamentu un medicīnas piederumu novietošanai. 2. Galdiņa korpuss ražots no poliuretāna materiāla vai ekvivalenta. 3. Galdiņam ir piecas atvilktnes, kas aprīkotas ar pret izkrišanas mehānismu. 4. Trīs atvilktnes 60 x 40 x 10 cm (± 2 cm) (platums x dziļums x augstums), ar atvilktņu sadalītājiem. 5. Divas atvilktnes 60 x 40 x 15 cm (± 2 cm) (platums x dziļums x augstums). 6. Atvilktnes aizslēdzamas ar centrālu bloķēšanas sistēmu. 7. Galdiņa sānos izvietoti 2 atvāžami plastikāta nodalījumi, kas bloķējami ar centrālu bloķēšanas sistēmu. 8. Galdiņa sānos izvietota atvilktne medikamentu glabāšanai. 9. Galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi Ø 12 cm (±2 cm), vismaz trīs riteņi bloķējami. 10. Pa perimetru izvietota nekrāsojoša gumijas aizsargmala. 11. Noņemams atkritumu trauks ar vāku. 12. Trauks izlietotajām adatām. 13. Ampulu atvēršanas iekārta ar trauku. 14. Skābekļa balona turētājs. 15. Katetru turētājs. 16. Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm. 17. Galdiņa izmēri: 83 x 71x 91 cm (± 5 cm) (platums x dziļums x augstums). 18. Papildaprīkojums: 18.1. Pagarinājuma stieņi Ø 30 mm (±0,5mm), garums 55cm (±5 cm); 18.2. Instrumentu stiprinājumu sliede 25 x 10 mm, kas izvietota galdiņa aizmugures daļā; 18.3. Uz pagarinājuma stieņiem stiprinātas ne mazāk kā 11 atgāžamas plastikāta kastītes, kas izvietotas 2 rindās; 18.4. Uz pagarinājuma stieņiem stiprināts plaukts ar 4 izņemamām plastikāta kastītēm; 18.5. Izlietoto adatu trauka turētājs ar stiprinājumu pie pagarinājuma stieņiem; 18.6. Uz pagarinājuma stieņiem stiprināts trīs cimdu kastu turētājs. 19. Citas prasības: 19.1. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu; 19.2. Garantija vismaz 24 mēneši; 19.3. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas; 19.4. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu; 19.5. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase); 19.6. CE marķējums; 19.7. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 2 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvātajā cenā ir iekļaujamas ar preču piegādi saistītās izmaksas;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta “DATA SHEET” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |