## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties iepirkumā “Peldbaseinu remonta un servisa pakalpojumi” (ID Nr. R1S 2017/iep-16):

Peldbaseinu tilpums 30 m3 un 3.5 m3, aprīkoti ar recirkulācijas ūdens sistēmu, ūdens attīrīšanas filtriem un ūdens uzsildīšanas elementiem.

| N.p.k. | Vienības nosaukums | Parametri | Minimālās prasības | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem* | Vienības cena EUR bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chemoclor flüssig vai analogs | (CAS Nr.7681-52-9, EINECS Nr. 231-668-3) aktīvā hlora koncentrācija 12-15% | Stabilizēts hlora šķīdums ūdens dezinfekcijai peldbaseinos piemērots automātiskajām dozēšanas sistēmām. Aktīvā hlora saturs 12-15%. Aizkavē organisko piesārņojuma rašanos. Ātri iedarbojas uz ūdenī esošajām baktērijām, sēnītēm un vīrusiem. Novērš cieto daļiņu un kaļķa nosēdumu veidošanos cauruļvadu sistēmā. Iepakojumā –35 kg | kg | 840 |  |  |
|  | PH-Minus flüssig vai analogs | Cas No - 7664-93-9, EINECS Nr.231-639-5 Sērskābe 45%-50% | Šķīdums, paredzēts ūdens pH pazemināšanai peldbaseinā, ja tas ir augstāks par 7,6. Tas nepieciešams pareizai ūdens attīrīšanai, kas nodrošina, lai peldētāju ādu netiku kairināta pH līmeņa nesabalansētības dēļ. Paredzēts tikai automātiskai dozēšanai un nav paredzēts dozēšanai citā veidā. Iepakojumā – 40 kg | kg | 80 |  |  |
|  | PH-Plus granulat vai analogs |  | Granulas ūdens pH līmeņa palielināšanai peldbaseinos. Iepakojumā 5kg. | kg | 10 |  |  |
|  | Flock-Fix flüssig vai analogs | Satur Dialumīnija hlorīda pentahidroksīdu (Aluminiumhydroxichlorid) 2.5-10% (CAS Nr. 12042-91-0, EINECS 234-933-1 | Flokulanta šķīdums ūdens duļķainuma novēršanai Paredzēts gan automātiskajām dozēšanas sistēmām, ir derīgs mērīšanas, dozēšanas un kontroles aprīkojumam , gan rokas dozēšanai. Novērš cieto daļiņu un kaļķa nosēdumu veidošanos cauruļvadu sistēmā, jo nesatur sulfātus. Iepakots 35 kg | kg | 70 |  |  |
|  | Flock Fix pulveris vai analogs |  | Ilgstošas darbības flokulanta pulveris peldbaseina ūdens duļķainuma novēršanai. | kg | 1 |  |  |
|  | Alba Super vai analogs | Satur polimēru četraizvietots amonija hlorīdu 25-50% (CAS Nr. 25988-97-0) | Neputojošs koncentrāts. Efektīvs ātras darbības četrvērtīgā amonjaka savienojums ar ļoti spēcīgu baktericīdu, fungicīdu un aļgicīdu darbību, paredzēts aizsardzībai pret aļģēm un to iznīcināšanai. Iepakojumā – 5 kg. | kg | 40 |  |  |
|  | „Lovibond” DPD Nr.1 vai analogs |  | Iepakojumā – 10 tabletes. Phenol Red vai analogs pH līmeņa noteikšanai ar rokas testeri. | iepakojums | 240 |  |  |
|  | „Lovibond” Phenol RED vai analogs |  | Iepakojumā – 10 tabletes D.P.D.1 vai analogs hlora un broma līmeņa noteikšanai ar rokas testeri | iepakojums | 240 |  |  |
|  | "Chlor - Stop" vai analogs |  | Pulverveida preparāts brīvā hlora satura samazināšanai peldbaseinā. Tiek izmantots jebkuru hlora saturošo produktu pārdozēšanas gadījumā, lai samazinātu hloru līdz ideālam līmenim peldbaseinā. Iepakojumā pa 1 kg. | kg | 1 |  |  |
|  | Flisan Gel vai analogs |  | Līdzeklis peldbaseina virsmas un ūdenslīnijas tīrīšanai ar lielisku emulģējošo īpašību. Paredzēts dažādām baseina virsmām- plastiks, PVC ieklājs, flīzes. Viegli notīra stipri ieēdušos taukus un cita veida netīrumus. Iepakots 1kg | kg | 10 |  |  |
|  | Ikmēneša peldbaseina servisa apkalpošana |  | Kontroliera pārbaude, kalibrēšana un dozācijas sistēmas apkope; | 1 reize mēnesī | 12 |  |  |
|  | Ikgadējā peldbaseina servisa apkalpošana |  |  | 1 reize gadā | 1 |  |  |
|  | Peldbaseina servisa remontdarbi (iespējamie) |  | Dozatoru nomaiņa | gab. | 2 |  |  |
|  |  |  | UV lampu nomaiņa | gab. | 1 |  |  |
|  |  |  | Peristātisko caurulīšu nomaiņa | gab. | 8 |  |  |
|  |  |  | Darba izmaksas | h | 35 |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk/ pasūta tādu preču/pakalpojuma daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar maksimālo līguma summu (3990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (12 mēneši).

Līguma nosacījumi:

- Līguma summa ir 3990 EUR bez PVN;

- līgums tiek slēgts uz laiku no 2017.gada 23.februāra līdz 2018.gada 22.februārim;

- pakalpojuma apmaksa: reizi mēnesī, 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________