## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ķīmijas iegāde, tehniskā apkalpošana un remonts flotācijas istabai” (ID Nr. R1S 2018/iep-88):

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Magnija sulfāta sāls | Hlors (Cl): maks. 0,05%, Dzelzs (Fe): maks. 0,002%, smagie metāli: maks. 0,004%. Zudumi pie žāvēšanas procesa (400 grādos): 48-52%. Kvalitātes pārbaude MgSO4 (žāvētā produktā): 99,0%. Kristālisks, bez piemaisījumiem, bezkrāsains. Formula: MgSO4*7H2O, molekulārā masa: 246,5. Iepakojumā ne mazāk kā 25 kg. | 1300 kg |  |  |  |  |
| 2. | Ocean treat vai analogs | Līdzeklis ūdens kvalitātes uzlabošanai. Sodium carbonate, ogļskābais nātrijs. Bezkrāsains, pH 11.4, ūdenī šķīstošs, relatīvais blīvums 1g/ml, iztvaikojamības koeficients <1. Atbilst EC direktīvai 67/548/EEC; 99/45/EC. Iepakojumā 1 L. | 40 litri |  |  |  |  |
| 3. | Slimnīcā esošās "Ocean Float Rooms" flotācijas istabas tehniskā apkalpošana | Istabas daļas: 1. Termālais baseins 2. Kontroles un regulēšanas sistēma temperatūras režīmam 3. Kontrolpaneļa vadība 4. Bezvadu kontroles konsole 5. Filtrācijas sistēma 6. Ventilācijas sistēma |  | - |  |  |  |
|  |  | detaļu un materiālu izmaksas | 2 apkopes | - |  |  |  |
|  |  | darba izmaksas | 10 stundas** | - |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču/ pakalpojumu (apkalpošana un remonts) apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (9 990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).

** Stundas likme nav lielāka kā 35 EUR/h.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta “DATA SHEET” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- reaģēšana uz izsaukumu sakarā ar remontu notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma);

- mazie remonti (bez rezervju daļu nomaiņas) veicami 8 stundu laikā, bet lielie remonti (ar detaļu nomaiņu)- ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- Izpildītājs bez papildu samaksas pēc Pasūtītāja lūguma veic slimnīcas jaunā personāla apmācību darbam ar piegādātajām precēm/ sniegtajiem pakalpojumiem;

- pēc apkopes un remonta veikšanas jāveic iekārtu funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par attiecīgās iekārtas funkcionēšanu;

- līguma darbības termiņš: 24 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm/ pakalpojumiem nepārsniedz 9990 EUR bez PVN;

- preču piegāde: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________