## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnas iekārtu elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes” (ID Nr. R1S 2018/iep-92):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Pārbaudes veids | Iekārtu skaits* | Paredzamais pārbaužu skaits līguma darbības laikā | Cena par vienu pārbaudi, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces elektrodrošības pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 |
|  | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces elektrodrošības pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 | 50 | 100 |  |  |
| 2. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 |
|  | Elektroķirurģijas un terapijas iekārtas | - | - | - | - |
|  | Defibrilatori | 10 | 20 |  |  |
|  | Ārējās sirds stimulācijas iekārtas | 2 | 4 |  |  |
|  | Nervu un muskuļu stimulācijas, medicīniskā elektrošoka un elektronarkozes iekārtas | 5 | 10 |  |  |
|  | Augstfrekvences elektroterapijas iekārtas | 5 | 10 |  |  |
|  | Augstfrekvences elektroķirurģiskās iekārtas | 10 | 20 |  |  |
|  | Ultraskaņas terapijas iekārtas | 5 | 10 |  |  |
|  | KOPĀ |  |
| 3. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 |
|  | Gaismas starojumu emitējošas iekārtas | - | - | - | - |
|  | Lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas, fotokoagulācijas iekārtas | 5 | 10 |  |  |
|  | Fototerapijas un UV terapijas iekārtas | 10 | 20 |  |  |
|  | Perfūzijas, infūzijas sūkņi, augstspiediena injekcijas iekārtas | 20 | 40 |  |  |
|  | Dialīzes iekārtas, mākslīgās asinsrites aparāti, transfuzioloģijas iekārtas | 2 | 4 |  |  |
|  | Mākslīgās elpināšanas ierīces ar anestēziju vai bez tās – anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas un elpināšanas iekārtas | 13 | 26 |  |  |
|  | KOPĀ |  |
| 4. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 |
|  | Termiskās iedarbības iekārtas | - | - | - | - |
|  | Krioķirurģijas un hipotermijas iekārtas | 2 | 4 |  |  |
|  | Elektroapsildāmās gultas un sildierīces visam ķermenim | 1 | 2 |  |  |
|  | KOPĀ |  |
| 5. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 |
|  | Sterilizatori un termostati | - | - | - | - |
|  | Tvaika sterilizatori – dezinfekcijas iekārtas un sterilizācijas iekārtas ar paaugstinātu spiedienu | 10 | 20 |  |  |
|  | Termostati un karstā gaisa sterilizatori | 5 | 10 |  |  |
|  | KOPĀ |  |
| 6. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 |
|  | Vizuālās diagnostikas iekārtas | - | - | - | - |
|  | Ultraskaņas diagnostikas iekārtas | 10 | 20 |  |  |
|  | Magnētiskās rezonanses iekārtas | 1 | 2 |  |  |
|  | KOPĀ |  |
| 7. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 |
|  | Funkcionālās diagnostikas iekārtas un pacientu monitori | - | - | - | - |
|  | Pacientu monitori, pulsa oksimetri, elektrokardiogrāfi | 30 | 60 |  |  |
|  | Spirogrāfijas iekārtas | 1 | 2 |  |  |
|  | Elektrokardiogrāfijas iekārtas | 10 | 20 |  |  |
|  | KOPĀ |  |
| 8. | Dozimetru kalibrēšana: |
|  | Dozimetra (Dosimax Plus) kalibrēšana | 1 | 1 |  |  |
|  | Dozas laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana | 2 | 2 |  |  |
|  | KOPĀ |  |

* vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: karlis.baltacis@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgo pārbaudi ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Ārkārtas situācijās (pēc ierīces remonta) Pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt attiecīgo pārbaudi 1 darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

- Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoši ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.

- Nākamajā darba dienā pēc pārbaužu veikšanas Pretendentam jānodrošina elektroniskas atskaites par veiktajiem darbiem iesniegšana. Atskaitei jāietver sekojoša informācija: sertifikāta/pārskata numurs, pārbaudes datums, iekārtas sērijas numurs, nākamās pārbaudes datums, iekārtas inventāra numurs, atrašanās vieta (nodaļas nosaukums).

- Dokumenti, kas satur informāciju par iekārtas pārbaudes rezultātiem, jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.

- Ja, pieņemot pakalpojumu, tiek konstatēts, ka tas sniegts nekvalitatīvi, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai un pamatotas pretenzijas gadījumā novērst sniegtā pakalpojuma neatbilstību par saviem līdzekļiem.

- Pretendentam vai tā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāiesniedz katrai daļai atbilstošus dokumentus - LATAK vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēšanas institūcijas  akreditācijas apliecību kopijas, kas apliecina, ka Pretendents vai piesaistītais apakšuzņēmums ir kompetents veikt pārbaudes visām tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtu grupām vienas daļas ietvaros.

- Pretendentiem, kas veiks mērījumus jenoziējošā starojuma avotiem, ir jābūt izsniegtai VVD Radiācijas drošības centra atļauja (licence vai reģistrācijas apliecība) darbībām ar jonizējošo starojumu. Pretendentam ir jāiesniedz licences vai reģistrācijas apliecības kopija.

- Pārbaudes rezultātu dokumentos (pārskatā, protokolā, sertifikātā vai citā aktā) ir jābūt iekļautai informācijai par visiem nomērītajiem parametriem un šo parametru skaitliskajām vērtībām. Ja iekārta darbojas vairākos režīmos, izsniegtajos dokumentos jābūt iekļautai informācijai par visiem režīmiem, kuros mērījumi veikti. Ja pārbaudāmā iekārta veic uzstādīto parametru mērījumus, pārbaudes rezultātu dokumentācijā jāuzrāda gan uzstādītā vērtība, gan iekārtas uzrādītā vērtība. Rezultātu dokumentam jāsatur informācija par mērījumu pieļaujamām robežvērtībām (ražotāja vai normatīvajos aktu noteiktās attiecināmās vērtības), kā arī jānorāda mērījumu nenoteiktība.

- Pretendentam jānodrošina visu pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja. Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar līgumā noteikto atbildīgo personu pieļaujama pārbaužu veikšana ārpus pasūtītāja telpām.

- Līguma darbības termiņš: 24 mēneši.

- Iepirkuma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem nepārsniedz 9990 EUR bez PVN.

- Apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________