## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Laboratorijas pakalpojumi ūdens paraugu testēšanai” (ID Nr. R1S 2018/iep-99):

| Ūdens kvalitātes noteikšanas rādītājs | Paraugu skaits 24 mēnešos* | Cena par 1 paraugu EUR, bez PVN | Cena kopā par visu apjomu (24 mēn.) EUR bez PVN | Cena kopā par visu apjomu (24 mēn.) EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 48 |  |  |  |
| Brīvais hlors, mg/l | 48 |  |  |  |
| Amonijs, mg/l | 48 |  |  |  |
| Nitrāti, mg/l | 48 |  |  |  |
| Oksidējamība, mg/l | 48 |  |  |  |
| Koliformas baktērijas, skaits /100 ml | 60 |  |  |  |
| E.coli, skaits/ 100ml | 60 |  |  |  |
| P.aeruginosa, skaits /100ml | 48 |  |  |  |
| Helminti, skaits/ 10 l | 8 |  |  |  |
| Dzelzs, mg/l | 8 |  |  |  |
| Enterokoki, skaits/100ml | 8 |  |  |  |
| Mikroorganismu koloniju skaits (KVV), skaits/ml | 8 |  |  |  |
| Hlorīdi, mg/l | 8 |  |  |  |
| Slīcija dioksīds, mg/l | 8 |  |  |  |
| Summārais kalcijs un magnijs, mmol/l | 8 |  |  |  |
| Ortofosfāti, mg/l | 8 |  |  |  |
| Legionella pneumophila, skaits/ l | 8 |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar līguma summu (3000 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- laboratorijas paraugu pieņemšanas punkts atrodas Rīgā;

- paraugu ņemšanas punkta darba laiks visās darba dienās vismaz no plkst. 09.00 līdz 17:00;

- ūdens paraugu mikrobioloģiskās testēšanas rezultāti (E.Coli, koliformas) telefoniski pieejami 18 stundu laikā, bet rakstisks laboratorijas testēšanas pārskats elektroniski vai skenētā veidā– 24 stundu laikā testēšanas  no parauga nodošanas brīža pieņemšanas punktā (vismaz no pirmdienas līdz ceturtdienai);

- laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām (piedāvājumam pievienojama apliecība);

- laboratorija paraugu pieņemšanas punktā nodrošina pasūtītājam paraugu ņemšanas taru bez maksas;

- līguma darbības termiņš: 24 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem nepārsniedz 3000 EUR bez PVN;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ Faksa Nr.__________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |