## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Zobārstniecības instrumentu iegāde” (ID Nr. R1S 2018/iep-116):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (piedāvājumam pievienojama preces “DATA SHEET”) | Piedāvātās preces garantijas termiņš mēnešos | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Skeilera uzgaļi | 1. Paredzēti darbam ar ultraskaņas skeileri Woodpecker UDS-E LED. 2. Forma un izmērs pēc pasūtītāja izvēles. | 20 gab. |  |  |  |  |  |
| 2. | Koferdama klemmes | 1. Forma un izmērs pēc pasūtītāja izvēles. 2. Pretendentam jāiesniedz klemmes paraugs. | 15 gab. |  |  |  |  |  |
| 3. | Sānu knaiblītes | 1. Atbilstoši Dentaurum katalogam REF 016-153-00 vai analogas. 2. Vidēja izmēra. 3. Anodētas melnas. 4. Cietmetāla darba daļa. 5. Garantija ne mazāk par 10 gadiem. | 3 gab. |  |  |  |  |  |
| 4. | Veingarta universālās standziņas | 1. Atbilstoši Dentaurum katalogam REF 003-120-00 vai analogas. 2. Cietmetāla darba daļa. 3. Garantija ne mazāk par 10 gadiem. | 2 gab. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ekstrakcijas maigles augšžokļa saknēm | 51A tips. | 3 gab. |  |  |  |  |  |
| 6. | Ekstrakcijas maigles augšžokļa saknēm, platās, pagarinātiem žokļiem | 44 tips. | 1 gab. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ekstrakcijas maigles augšžokļatrešajiem molāriem (gudrības zobiem) | 67A tips. | 3 gab. |  |  |  |  |  |
| 8. | Ekstrakcijas maiges apakšžokļa saknēm | 133 tips. | 1 gab. |  |  |  |  |  |
| 9. | Ekstrakcijas maiges apakšžokļa saknēm | 33 tips. | 1 gab. |  |  |  |  |  |
| 10. | Ekstrakcijas maigles bērnu augšžokļa saknēm | 280/4 tips. | 2 gab. |  |  |  |  |  |
| 11. | Ekstrakcijas maigles amerikāņu tipa augšžoklim un apakšžoklim fragmentu ekstrakcijai | 409/69 tips. | 3 gab. |  |  |  |  |  |
| 12. | Taisnais luksators | 1. 5 mm plata darba virsma. 2. 588/2 tips. | 1 gab. |  |  |  |  |  |
| 13. | Taisnais luksators | 1. 4 mm plata darba virsma. 2. 588/6 tips. | 1 gab. |  |  |  |  |  |
| 14. | Heidbrinka tipa taisnais cēlājs | 1. 2 mm darba virsma. 2. 580/1 tips. | 2 gab. |  |  |  |  |  |
| 15. | Apikāla tipa cēlājs apakšžoklim | 567/2 tips. | 2 gab. |  |  |  |  |  |
| 16. | Apikāla tipa cēlājs apakšžoklim | 567/3 tips. | 2 gab. |  |  |  |  |  |
| 17. | Willigera tipa kiretes kaulam | 1843 tips. | 3 gab. |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta kopā ar tehnisko dokumentāciju ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (cena: maks. 70 punkti, garantijas termiņš- maks. 30 punkti).

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 5 darba dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |